## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称:2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | A区工程
2 | B区工程
3 | A区临时公厕 | 20000
4 | A区临时公厕 | 20000
合 计

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆墙、拆蹲位、拆台阶 (2)实心砖墙 | m3 | 24.964
2 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)打门窗洞 (2)实心砖墙 (3)800mm高、2100mm高 | m3 | 3.796
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆坡道 (2)素砼 | m3 | 1.644
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)坡道上金属栏杆 | m | 11.64
5 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C4508 | 樘 | 4
6 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆门、窗 (2)铝合金 (3)M0921、C2108 | 樘 | 6
7 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)防潮板隔断 | m2 | 138.028
8 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗脸台石材台面 | m | 12.8
9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拖把池 | 套 | 1
10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)坐式大便器 | 套 | 1
11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 1
12 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 17
13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)地砖 | m2 | 236.06
14 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)门槛石 | m2 | 0.78
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)水泥砂浆 (2)墙砖 | m2 | 138.62
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)轻钢龙骨 (2)铝扣板 | m2 | 104.98
17 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)走道天棚、墙面涂料 | m2 | 142.813
18 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)开水矮柜 | m2 | 1.2
19 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)暂定20KM | m3 | 86.283
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)水泥砖240×115×53 (2)2900mm (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 14.949
21 | 010503004001 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 2.667
22 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)注入式建筑植筋 | 个 | 148
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)φ4 (3)深度15d
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径4mm) | t | 0.01
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)8~10·（10~15）厚抛光砖 750mm*1500mm (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 73.26
25 | 010404001001 | 垫层 | (1)蹲位垫高 (2)LC7.5轻骨料混凝土垫层，150mm厚 | m3 | 8.46
26 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)800*800防滑砖 (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 163.05
27 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 169.784
28 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)20厚黑金砂大理石 (3)水泥浆一道，内掺建筑胶 (4)标高高差处石材倒边 | m2 | 2.2
29 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚现拌抹灰砂浆1:3 | m2 | 249.82
30 | 010401012003 | 零星砌砖 | (1)室外台阶 (2)水泥实心砖 240×115×53 MU10 (3)M5混合砂浆 | m3 | 4.77
31 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)25厚600*1200细花芝麻灰天然荔枝面花岗岩 (3)干水泥擦缝 | m2 | 3.96
32 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)25厚600*1200细花芝麻灰天然荔枝面花岗岩 (3)干水泥擦缝 | m2 | 9.33
33 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 4.255
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 4.255
35 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)三类土 (2)410mm*230mm (3)150厚 (4)现场拌制 (5)C15 (6)1.5厚304不锈钢折板水沟 (7)304不锈钢盖板 | m | 47.17
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道】
36 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)开水区 (2)38配50轻钢龙骨 (3)18厘阻燃板基层 (4)9厘石膏板面层 | m2 | 5.7
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 102.62
38 | 011304003003 | 天棚开孔 | (1)开筒灯孔 | 个（m） | 3
【卫生间】
39 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)第三方卫生间 (2)专用铝方板柱、副龙骨、吊杆 (3)0.8厚600*600铝方板 (4)铝扣板收边线 | m2 | 9.48
40 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)男女卫 (2)38配50轻钢龙骨 (3)铝方通 | m2 | 86.43
41 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 158.95
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【男卫立面，详EL-01~04】
42 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 125.384
43 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分 | m2 | 125.384
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
遍抹平
44 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 92.496
45 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)墙砖 (2)铝合金角线 | m | 41.8
46 | 011210002004 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
47 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)矮墙上 (2)30*40*2.5镀锌方管骨架 (3)10厘黑色烤漆钢化玻璃 | m2 | 4.529
48 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)12厚抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 70.746
49 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)12厚抗倍特板 (2)不锈钢合页 | m2 | 2.88
【女卫立面，详EL-01、03、05、06】
50 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 117.464
51 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 117.464
52 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 80.676
53 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)墙砖 (2)铝合金角线 | m | 46.4
54 | 011210002005 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
55 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)12厚抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 112.515
【走道A立面，详EL-07】
56 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 7.4
57 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)开水区 (2)实心砖墙 (3)4厚强力胶粉泥粘结层 (4)400*800墙砖 (5)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 13.32
58 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管骨架 (2)18厘阻燃板 (3)5厘21丝铝塑板 | m2 | 7.671
59 | B001 | 牌匾 | (1)50厚巴西柚木实木牌匾，内雕刻纹样及文字 (2)”海丝驿家购“、 | m2 | 0.84
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
“海丝驿厨”
60 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)1900*600*800mm (2)人造石台面、18厘生态板 (3)铜合页 | m2 | 1.52
61 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 26.59
62 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 26.59
63 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.12
64 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 (2)3厚铝单干挂 | m2 | 40.184
65 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)DK1621门洞 (2)成品实木门套 | m | 12.2
66 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)开水间顶 (2)3厚树脂瓦 | m2 | 7.602
67 | 010602001001 | 钢屋架 | (1)30*40*2.5镀锌方管、30*50*3镀锌方管 (2)80*80*10厚钢板 (3)2.9m | t | 0.044
68 | 011405001001 | 调和漆二遍 | (1)钢板油漆 (2)红丹防锈漆一遍 (3)调和漆二遍 | m2 | 0.045
【走道B立面，详EL-08】
69 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 15.84
70 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 15.84
71 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.81
72 | 011204003008 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 13.688
73 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)400*400 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 6.9
74 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 | m2 | 20.5
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平
75 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 14.888
76 | 010809004002 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 2.784
77 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)人造石台面 (2)40*40*2.5镀锌方管骨架 | m2 | 10.082
78 | 011505001002 | 拖把池 | (1)磨光花岗拖把池 | m2 | 1.8
79 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金，TM3621 (2)12厘钢化玻璃 | m2 | 7.56
【走道D立面，详EL-06】
80 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 (2)3厚铝单干挂 | m2 | 3.068
81 | 010809004003 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.624
82 | 011210002007 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 3.952
83 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 2.08
【走道】
84 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JM2628 (2)不锈钢水晶卷帘门 (3)电动 | m2 | 7.28
【第三方卫立面，详EL-09】
85 | 011204003010 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 37.08
86 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.08
87 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 21.6
88 | 011505005001 | 卫生间扶手 | (1)洗脸盆扶手、儿童洗脸盆扶手、小便斗扶手、马桶扶手 (2)不锈钢 | 个 | 4
89 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1221 (2)实木复合 | 樘 | 1
【外墙立面，详EL-10】
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
90 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)开水区新砌外墙 (2)水泥砂浆 (3)二道 (4)无光高级丙烯酸外墙涂料二遍 | m2 | 35.2
91 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 35.2
卫生间、走道安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
92 | 030411001039 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 245.16
93 | 030411001040 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 3.4
94 | 030411001041 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 265.85
95 | 030411001042 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 2.94
96 | 030411001043 | 配管 | (1)(1)材质:金属 (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:金属软管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 14.5
97 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支架制作、安装 | kg | 37.056
98 | 030413002019 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 87.7
99 | 030411004005 | 配线 | (1)(1)材质:铜芯 (2)(2)规格:2.5mm2 (3)(3)名称:穿照明线 (4)(4)型号:BYJ- (5)(5)配线形式:管内 | m | 1605.31
100 | 030411006028 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50+GB (3)(3)名称:接线盒（金属软管） (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 46
101 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)筒灯 (2)圆形 | 套 | 3
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)6寸24W全铝砂光 (4)嵌入式
102 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)LED艺术小吊灯 | 套 | 18
103 | 030412005013 | 荧光灯 | (1)50W (2)铝合金吸顶灯 (3)600*600 (4)嵌入式 | 套 | 2
104 | 030412005014 | 荧光灯 | (1)名称:铝方通专用合金ed灯800长68W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 26
105 | 030404033005 | 风扇 | (1)300*300 (2)排气扇 | 台 | 1
106 | 030411006029 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 8
107 | 030404034025 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:双联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
108 | 030404034026 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:三联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
109 | 030404034027 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:四联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
110 | 030404035006 | 插座 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:单相五孔地插 (3)(3)安装方式:距地视现场 | 个 | 4
111 | 030411006030 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 53
112 | 030904003005 | 按钮 | (1)呼叫按钮 | 个 | 1
113 | 030506001005 | 扩声系统设备 | (1)残卫警铃 (2)壁挂式 | 台 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
114 | 031001006127 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De15 (5)(5)压力试验及吹 | m | 5.9
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、洗设计要求:按规范要求
115 | 031001006128 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De20 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 25.31
116 | 031001006129 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De25 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 10.33
117 | 031001006130 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De32 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.43
118 | 031001006131 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De40 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 40.39
119 | 030413002020 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 77.13
120 | 031001006132 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.72
121 | 031001006133 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De65 | m | 0.47
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
122 | 031001006134 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De70 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.63
123 | 031001006135 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De80 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 0.59
124 | 010101007067 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.72
125 | 010101007068 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN65、DN70、DN80 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 6.19
126 | 010101007069 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.8m (4)符合设计要求 | m | 0.5
127 | 031003013005 | 水表 | (1)室外 | 组/个 | 1
128 | 031003020005 | 成品水表箱 | (1)成品水表箱 (2)室外 | 个 | 1
【排水】
129 | 031001006136 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN50 | m | 15.02
130 | 031001006137 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De100 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 31.38
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)(6)通气帽 DN100
131 | 031001006138 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De160 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 11.94
132 | 031001006139 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 101.34
133 | 031001006140 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 23.75
134 | 010101007070 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 15.02
135 | 010101007071 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 31.38
136 | 010101007072 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 11.94
137 | 010101007073 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 11.94
138 | 010101007074 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN250 (3)0.3m、0.8m (4)符合设计要求 | m | 125.09
139 | 031004004005 | 洗涤盆 | (1)不锈钢 (2)单槽 (3)洗涤盆 | 组 | 2
140 | 031004003037 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)成人洗脸盆 | 组 | 8
141 | 031004003038 | 洗脸盆 | (1)台下式 | 组 | 2
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)陶瓷 (3)冷水 (4)儿童洗脸盆
142 | 031004003039 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式成人洗脸盆 | 组 | 1
143 | 031004003040 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式儿童洗脸盆 | 组 | 1
144 | 031004007019 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)感应式 (3)小便器安装（成人） (4)壁挂式 | 组 | 9
145 | 031004007020 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)手动开关 (3)小便器安装（儿童） (4)壁挂式 | 组 | 1
146 | 031004006028 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)成人 | 组 | 5
147 | 031004006029 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)儿童 | 组 | 1
148 | 031004006030 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)蹲式大便器 (3)脚踏开关 | 组 | 33
149 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢 (2)DN50 (3)地漏 | 个/组 | 7
150 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1)女卫 (2)扫除口 | 个/组 | 2
B区工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
151 | 011601001009 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆墙、拆蹲位、拆台阶 (2)实心砖墙 | m3 | 24.964
152 | 011601001010 | 砖（石）砌体拆除 | (1)打门窗洞 (2)实心砖墙 (3)800mm高、2100mm高 | m3 | 3.796
153 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)拆坡道 (2)素砼 | m3 | 1.644
154 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | (1)坡道上金属栏杆 | m | 11.64
155 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)拆窗 (2)铝合金 (3)C4508 | 樘 | 4
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
156 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1)拆门、窗 (2)铝合金 (3)M0921、C2108 | 樘 | 6
157 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)防潮板隔断 | m2 | 138.028
158 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗脸台石材台面 | m | 12.8
159 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | (1)拖把池 | 套 | 1
160 | 011612002014 | 卫生洁具拆除 | (1)坐式大便器 | 套 | 1
161 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 1
162 | 011612002016 | 卫生洁具拆除 | (1)洗手盆 | 套 | 17
163 | 011605001007 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)地砖 | m2 | 236.06
164 | 011605001008 | 平面块料拆除 | (1)水泥砂浆找平层 (2)门槛石 | m2 | 0.78
165 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)水泥砂浆 (2)墙砖 | m2 | 138.62
166 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)轻钢龙骨 (2)铝扣板 | m2 | 104.98
167 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)走道天棚、墙面涂料 | m2 | 142.813
168 | 011614002002 | 柜体拆除 | (1)开水矮柜 | m2 | 1.2
169 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)暂定20KM | m3 | 86.283
砌筑 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
170 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)水泥砖240×115×53 (2)2900mm (3)现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 14.949
171 | 010503004002 | 圈梁 | (1)现场拌制 (2)C20 | m3 | 2.667
172 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)注入式建筑植筋 (2)φ4 (3)深度15d | 个 | 148
173 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径4mm) | t | 0.01
地面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
174 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)8~10·（10~15）厚抛光砖 750mm*1500mm (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶 | m2 | 73.26
175 | 010404001002 | 垫层 | (1)蹲位垫高 (2)LC7.5轻骨料混凝土垫层，150mm厚 | m3 | 8.46
176 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水 | m2 | 163.05
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)800*800防滑砖 (3)彩砂美缝剂勾缝 (4)水泥浆一道，内掺建筑胶
177 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 169.784
178 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)20厚黑金砂大理石 (3)水泥浆一道，内掺建筑胶 (4)标高高差处石材倒边 | m2 | 2.2
179 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚现拌抹灰砂浆1:3 | m2 | 249.82
180 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)室外台阶 (2)水泥实心砖 240×115×53 MU10 (3)M5混合砂浆 | m3 | 4.77
181 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)25厚600*1200细花芝麻灰天然荔枝面花岗岩 (3)干水泥擦缝 | m2 | 3.96
182 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)25厚600*1200细花芝麻灰天然荔枝面花岗岩 (3)干水泥擦缝 | m2 | 9.33
183 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)1.5m以内 | m3 | 4.255
184 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)20km | m3 | 4.255
185 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)三类土 (2)410mm*230mm (3)150厚 (4)现场拌制 (5)C15 (6)1.5厚304不锈钢折板水沟 (7)304不锈钢盖板 | m | 47.17
天棚 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【走道】
186 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)开水区 (2)38配50轻钢龙骨 (3)18厘阻燃板基层 (4)9厘石膏板面层 | m2 | 5.7
187 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 | m2 | 102.62
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面
188 | 011304003008 | 天棚开孔 | (1)开筒灯孔 | 个（m） | 3
【卫生间】
189 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)第三方卫生间 (2)专用铝方板柱、副龙骨、吊杆 (3)0.8厚600*600铝方板 (4)铝扣板收边线 | m2 | 9.48
190 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)男女卫 (2)38配50轻钢龙骨 (3)铝方通 | m2 | 86.43
191 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)水泥砂浆 (3)3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色（深灰色）乳胶漆（防霉）一底两面 | m2 | 158.95
墙面 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
【男卫立面，详EL-01~04】
192 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 125.384
193 | 011201004028 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 125.384
194 | 010903002017 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 92.496
195 | 011502001007 | 金属装饰线 | (1)墙砖 (2)铝合金角线 | m | 41.8
196 | 011210002014 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
197 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | (1)矮墙上 (2)30*40*2.5镀锌方管骨架 (3)10厘黑色烤漆钢化玻璃 | m2 | 4.529
198 | 011210005010 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 70.746
199 | 011210005011 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页 | m2 | 2.88
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
【女卫立面，详EL-01、03、05、06】
200 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 117.464
201 | 011201004029 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 117.464
202 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 80.676
203 | 011502001008 | 金属装饰线 | (1)墙砖 (2)铝合金角线 | m | 46.4
204 | 011210002015 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 15.04
205 | 011210005012 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 (2)不锈钢合页、尼龙站脚等 | m2 | 112.515
【走道A立面，详EL-07】
206 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)铝合金栏杆 (2)铝合金栏杆 | m | 7.4
207 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)开水区 (2)实心砖墙 (3)4厚强力胶粉泥粘结层 (4)400*800墙砖 (5)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 13.32
208 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)30*40*2镀锌方管骨架 (2)18厘阻燃板 (3)5厘21丝铝塑板 | m2 | 7.671
209 | B002 | 牌匾 | (1)50厚巴西柚木实木牌匾，内雕刻纹样及文字 (2)”海丝驿家购“、“海丝驿厨” | m2 | 0.84
210 | 011501009002 | 厨房低柜 | (1)1900*600*800mm (2)人造石台面、18厘生态板 (3)铜合页 | m2 | 1.52
211 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 26.59
212 | 011201004030 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 26.59
213 | 011105003007 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.12
214 | 011207001011 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 | m2 | 40.184
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)3厚铝单干挂
215 | 010808001002 | 木门窗套 | (1)DK1621门洞 (2)成品实木门套 | m | 12.2
216 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)开水间顶 (2)3厚树脂瓦 | m2 | 7.602
217 | 010602001002 | 钢屋架 | (1)30*40*2.5镀锌方管、30*50*3镀锌方管 (2)80*80*10厚钢板 (3)2.9m | t | 0.044
218 | 011405001002 | 调和漆二遍 | (1)钢板油漆 (2)红丹防锈漆一遍 (3)调和漆二遍 | m2 | 0.045
【走道B立面，详EL-08】
219 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 15.84
220 | 011201004031 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 15.84
221 | 011105003008 | 块料踢脚线 | (1)100mm (2)粘结剂结合层 (3)成品瓷砖踢脚 | m2 | 0.81
222 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 13.688
223 | 011205002002 | 块料柱面 | (1)400*400 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 6.9
224 | 011201004032 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 20.5
225 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 14.888
226 | 010809004008 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 2.784
227 | 011505001007 | 洗漱台 | (1)人造石台面 (2)40*40*2.5镀锌方管骨架 | m2 | 10.082
228 | 011505001008 | 拖把池 | (1)磨光花岗拖把池 | m2 | 1.8
229 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金，TM3621 (2)12厘钢化玻璃 | m2 | 7.56
【走道D立面，详EL-06】
230 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)镀锌角钢 | m2 | 3.068
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)3厚铝单干挂
231 | 010809004009 | 石材窗台板 | (1)压顶 (2)30厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)20厚黑金砂大理石 | m2 | 0.624
232 | 011210002016 | 金属隔断 | (1)1.2厚玫瑰金不锈钢方管装饰定制花格 | m2 | 3.952
233 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)水泥砂浆 (3)2厚面层耐水腻子刮平 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 2.08
【走道】
234 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)JM2628 (2)不锈钢水晶卷帘门 (3)电动 | m2 | 7.28
【第三方卫立面，详EL-09】
235 | 011204003025 | 块料墙面 | (1)实心砖墙 (2)4厚强力胶粉泥粘结层 (3)400*800墙砖 (4)彩砂美缝剂勾缝 | m2 | 37.08
236 | 011201004033 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 37.08
237 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨脂防水涂膜 (2)2mm厚 | m2 | 21.6
238 | 011505005002 | 卫生间扶手 | (1)洗脸盆扶手、儿童洗脸盆扶手、小便斗扶手、马桶扶手 (2)不锈钢 | 个 | 4
239 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M1221 (2)实木复合 | 樘 | 1
【外墙立面，详EL-10】
240 | 011406001027 | 抹灰面油漆涂料 | (1)开水区新砌外墙 (2)水泥砂浆 (3)二道 (4)无光高级丙烯酸外墙涂料二遍 | m2 | 35.2
241 | 011201004034 | 立面砂浆找平层 | (1)水泥砖墙 (2)9厚1:3水泥砂浆分遍抹平 | m2 | 35.2
卫生间、走道安装 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
242 | 030411001049 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 245.16
243 | 030411001050 | 配管 | (1)(1)材质:JDG | m | 3.4
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配
244 | 030411001051 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 265.85
245 | 030411001052 | 配管 | (1)(1)材质:JDG (2)(2)规格:DN20 (3)(3)名称:电线管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:暗配 | m | 2.94
246 | 030411001053 | 配管 | (1)(1)材质:金属 (2)(2)规格:DN16 (3)(3)名称:金属软管 (4)(4)接地要求:接地 (5)(5)配置形式:明配 | m | 14.5
247 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支架制作、安装 | kg | 37.056
248 | 030413002023 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 87.7
249 | 030411004006 | 配线 | (1)(1)材质:铜芯 (2)(2)规格:2.5mm2 (3)(3)名称:穿照明线 (4)(4)型号:BYJ- (5)(5)配线形式:管内 | m | 1605.31
250 | 030411006034 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50+GB (3)(3)名称:接线盒（金属软管） (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 46
251 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)筒灯 (2)圆形 (3)6寸24W全铝砂光 (4)嵌入式 | 套 | 3
252 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)LED艺术小吊灯 | 套 | 18
253 | 030412005017 | 荧光灯 | (1)50W (2)铝合金吸顶灯 (3)600*600 (4)嵌入式 | 套 | 2
254 | 030412005018 | 荧光灯 | (1)名称:铝方通专用合金ed灯800长68W (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 26
255 | 030404033006 | 风扇 | (1)300*300 (2)排气扇 | 台 | 1
256 | 030411006035 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 | 个 | 8
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)(4)安装形式:暗装
257 | 030404034031 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:双联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
258 | 030404034032 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:三联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 1
259 | 030404034033 | 照明开关 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:四联单控暗开关 (3)(3)安装方式:距地1.3M | 个 | 2
260 | 030404035007 | 插座 | (1)(1)规格:250V 10A (2)(2)名称:单相五孔地插 (3)(3)安装方式:距地视现场 | 个 | 4
261 | 030411006036 | 接线盒 | (1)(1)材质:钢制 (2)(2)规格:86H50 (3)(3)名称:开关插座盒 (4)(4)安装形式:暗装 | 个 | 53
262 | 030904003006 | 按钮 | (1)呼叫按钮 | 个 | 1
263 | 030506001006 | 扩声系统设备 | (1)残卫警铃 (2)壁挂式 | 台 | 1
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
【给水】
264 | 031001006155 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De15 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.9
265 | 031001006156 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De20 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 25.31
266 | 031001006157 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De25 | m | 10.33
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
267 | 031001006158 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De32 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.43
268 | 031001006159 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De40 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 40.39
269 | 030413002024 | 凿(压)槽 | (1)(1)规格:DN70以下 (2)(2)类型:砖结构 (3)(3)名称:凿(压)槽 (4)(4)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 77.13
270 | 031001006160 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.72
271 | 031001006161 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De65 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 0.47
272 | 031001006162 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PPR-De70 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.63
273 | 031001006163 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:热熔连接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:给水 (4)(4)材质、规格:PP | m | 0.59
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
R-De80 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
274 | 010101007083 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 5.72
275 | 010101007084 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN65、DN70、DN80 (3)0.6m (4)符合设计要求 | m | 6.19
276 | 010101007085 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.8m (4)符合设计要求 | m | 0.5
277 | 031003013006 | 水表 | (1)室外 | 组/个 | 1
278 | 031003020006 | 成品水表箱 | (1)成品水表箱 (2)室外 | 个 | 1
【排水】
279 | 031001006164 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De50 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN50 | m | 15.02
280 | 031001006165 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De100 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 (6)(6)通气帽 DN100 | m | 31.38
281 | 031001006166 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De160 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 11.94
282 | 031001006167 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室内 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹 | m | 101.34
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、洗设计要求:按规范要求
283 | 031001006168 | 塑料管 | (1)(1)连接形式:承插粘接 (2)(2)安装部位:室外 (3)(3)介质:排水 (4)(4)材质、规格:排水管PVC--U De250 (5)(5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 23.75
284 | 010101007086 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN50 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 15.02
285 | 010101007087 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN100 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 31.38
286 | 010101007088 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 11.94
287 | 010101007089 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN160 (3)0.3m (4)符合设计要求 | m | 11.94
288 | 010101007090 | 管沟土方 | (1)三类土 (2)DN250 (3)0.3m、0.8m (4)符合设计要求 | m | 125.09
289 | 031004004006 | 洗涤盆 | (1)不锈钢 (2)单槽 (3)洗涤盆 | 组 | 2
290 | 031004003045 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)成人洗脸盆 | 组 | 8
291 | 031004003046 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)儿童洗脸盆 | 组 | 2
292 | 031004003047 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式成人洗脸盆 | 组 | 1
293 | 031004003048 | 洗脸盆 | (1)台下式 (2)陶瓷 (3)冷水 (4)挂墙式儿童洗脸盆 | 组 | 1
294 | 031004007025 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)感应式 (3)小便器安装（成人） (4)壁挂式 | 组 | 9
295 | 031004007026 | 小便器 | (1)陶瓷 | 组 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2 | [6 empty] | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)手动开关 (3)小便器安装（儿童） (4)壁挂式
296 | 031004006034 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)成人 | 组 | 5
297 | 031004006035 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)连体水箱 (3)坐式大便器 (4)儿童 | 组 | 1
298 | 031004006036 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)蹲式大便器 (3)脚踏开关 | 组 | 33
299 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢 (2)DN50 (3)地漏 | 个/组 | 7
300 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | (1)女卫 (2)扫除口 | 个/组 | 2
A区临时公厕 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区临时公厕 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 单价措施项目清单
单价措施项目清单
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A区工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌墙 (2)3000mm | m2 | 74.78
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)300mm | m2 | 27.83
地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)3个卫生间 (2)天棚和墙面 (3)平均5.9m高 | m2 | 169.15
墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
B区工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道装饰 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌墙 (2)3000mm | m2 | 74.78
7 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)300mm | m2 | 27.83
地面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)3个卫生间 (2)天棚和墙面 (3)平均5.9m高 | m2 | 169.15
墙面 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间、走道安装 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017023 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
A区临时公厕 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A区临时公厕 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂估价 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2023年宁武高速公路洞宫山、仁山服务区卫生间提升改造工程合同包2
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 40000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 40000 | ——