## Sheet1
工程量清单（控制价）
工程名称：2023年关东服务区提升改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关东服务区A区B区
房屋建筑与装饰工程关东A区
服务楼
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 8.993 | 6.87 |  | 61.8 | 61.78
2 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 28.307 | 6.82 |  | 193.18 | 193.05
3 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:满足设计及规范要求 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内平衡 | m3 | 27.058 | 9.77 |  | 264.26 | 264.36
4 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 6.197 | 61.78 |  | 382.83 | 382.85
5 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 532.27 | 11.68 |  | 6219.15 | 6216.91
6 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面陶瓦拆除 | m2 | 700.669 | 24.15 |  | 16920.18 | 16921.16
7 | 011602001005 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除混凝土屋面平屋面 | m3 | 10.4 | 281.81 |  | 2930.84 | 2930.82
8 | 011607002001 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 700.669 | 13.24 |  | 9280.08 | 9276.86
9 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 67.284 | 23.78 |  | 1600.15 | 1600.01
10 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)青灰色仿花岗岩软瓷、咖色原始木纹软瓷 (3)MCM软瓷：1200mm*600mm (4)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (5)具体详见图纸 | m2 | 92.67 | 253.32 |  | 23475.22 | 23475.16
11 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 439.6 | 111.88 |  | 49181.92 | 49182.45
12 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)立面水泥砂浆找平层 | m2 | 532.27 | 52.84 |  | 28123.77 | 28125.15
13 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)西班牙瓦屋面更换 (2)310*310*1.8mm (3)具体详见图纸 | m2 | 700.669 | 162.88 |  | 114127.2 | 114124.97
14 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)直径10mm | t | 4.316 | 6345.34 |  | 27386.48 | 27386.49
15 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 700.669 | 44.73 |  | 31344.15 | 31340.92
16 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑板 (2)60mm | m2 | 700.669 | 40.8 |  | 28584.49 | 28587.3
17 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 700.669 | 26.97 |  | 18896.06 | 18897.04
18 | 010515003002 | 钢筋网片 | (1)直径6mm | t | 1.555 | 6345.34 |  | 9867 | 9867
19 |  | 仿古雨棚 | [6 empty] | 0
20 | 010901001017 | 瓦屋面 | (1)西班牙瓦 (2)石灰砂浆 1:3 | m2 | 14.388 | 162.88 |  | 2343.56 | 2343.52
21 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm | m2 | 14.388 | 25.29 |  | 363.82 | 363.87
22 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 14.388 | 44.73 |  | 643.64 | 643.58
23 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑板 (2)60mm | m2 | 14.388 | 40.8 |  | 586.97 | 587.03
24 | 020103001001 | 细砖砖檐 | (1)檐口造型 | m3 | 1.548 | 634.8 |  | 982.68 | 982.67
25 | 010507004001 | 台阶 | (1)新建室外平台台阶 | m3 | 19.8 | 182.44 |  | 3612.4 | 3612.31
26 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | (1)1:3 M30(42.5) 水泥砂浆 | m2 | 44 | 70.59 |  | 3106.14 | 3105.96
27 | 020412010001 | 花窗 | (1)成品木纹铝仿古窗花 | m2 | 33.7 | 577.64 |  | 19466.45 | 19466.47
28 | 010808004011 | 金属（塑钢）门 | (1)仿古铝合金门（大） | m2 | 7.2 | 893.29 |  | 6431.7 | 6431.69
29 | 010808004012 | 金属门窗套 | (1)铝合金门 | m2 | 16.8 | 624.4 |  | 10490 | 10489.92
30 | 010808004013 | 金属门窗套 | (1)仿古落地窗 | m2 | 53.8 | 360.22 |  | 19379.7 | 19379.84
31 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 75.12 | 111.88 |  | 8404.33 | 8404.43
32 | 010401003011 | 实心砖墙 | (1)砌块墙 | m3 | 96.42 | 569.8 |  | 54940.1 | 54940.12
33 | 010901001018 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:西班牙瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆 1:3 | m2 | 18.744 | 162.88 |  | 3053.08 | 3053.02
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.356 | 6140.92 |  | 2186.17 | 2186.17
35 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.425 | 5676.07 |  | 2412.33 | 2412.33
36 | 010807005001 | 金属格栅窗 | (1)替换仿古木纹铝格栅 | m2 | 35.85 | 251.79 |  | 9026.61 | 9026.67
37 | 010401003012 | 实心砖墙 | (1)砌块墙 | m3 | 7.08 | 569.8 |  | 4034.18 | 4034.18
38 | 010505006002 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.112 | 567.99 |  | 2903.54 | 2903.56
39 | 010901001019 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:西班牙瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆 1:3 | m2 | 18.744 | 253.32 |  | 4748.24 | 4748.23
40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.356 | 6140.92 |  | 2186.17 | 2186.17
41 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.425 | 5676.07 |  | 2412.33 | 2412.33
42 | 010501003005 | 独立基础 |  | m3 | 4.046 | 502.98 |  | 2035.07 | 2035.06
43 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.005 | 6140.92 |  | 30.7 | 30.7
44 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.099 | 5557.98 |  | 550.24 | 550.24
45 | 010503001002 | 基础梁 |  | m3 | 1.248 | 540.27 |  | 674.25 | 674.26
46 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.099 | 6140.92 |  | 607.95 | 607.95
47 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 0.465 | 5194.6 |  | 2415.49 | 2415.49
48 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)基础梁挖土方 | m3 | 2.8 | 40.4 |  | 113.12 | 113.12
49 | 010401003013 | 实心砖墙 | (1)山墙面（坡屋面以下加厚） | m3 | 8.46 | 660.74 |  | 5589.82 | 5589.86
50 | 020603009001 | 琉璃翘角头 | (1)成品翘角 | 座 | 4 | 643.82 |  | 2575.3 | 2575.28
51 | 011208002001 | 成品装饰柱 | (1)铝代木仿古垂花柱 | m2 | 34.56 | 439.67 |  | 15194.87 | 15195
室内装修 | [8 empty] | 0
52 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除墙体 (2)加气砖 | m3 | 139 | 146.56 |  | 20371.2 | 20371.84
53 | 011613002001 | 玻璃拆除 | (1)拆除过道铝合金框玻璃 | m2 | 30.24 | 5.81 |  | 175.67 | 175.69
54 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除地砖 | m2 | 271 | 10.33 |  | 2799.59 | 2799.43
55 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙砖 | m2 | 52.8 | 34.02 |  | 1796.18 | 1796.26
56 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除连廊钢筋混凝土梁、柱 | m3 | 14 | 281.83 |  | 3945.63 | 3945.62
57 | 011602001006 | 混凝土构件拆除 |  | m3 | 4.38 | 307.95 |  | 1348.83 | 1348.82
58 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | (1)铲除墙面抹灰起皮 | m2 | 209.38 | 11.68 |  | 2446.43 | 2445.56
59 | 050101007001 | 清除地被植物 |  | m2 | 162 | 5.49 |  | 889.32 | 889.38
60 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 104.584 | 42.09 |  | 4402.27 | 4401.94
61 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块 (2)A3.5 (3)现拌混合砂浆 M5 | m3 | 16.012 | 617.01 |  | 9879.51 | 9879.56
62 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块 (2)A3.5 (3)现拌混合砂浆 M5 | m3 | 3.51 | 664.84 |  | 2333.6 | 2333.59
63 | 010808004014 | 金属门窗套 | (1)铝合金框玻璃 (2)型材壁厚1.4mm、8mm玻璃 | m2 | 59.4 | 377.81 |  | 22442.16 | 22441.91
64 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体粉刷 (2)325水泥+黄沙+界面剂（不超过1.5CM厚) | m2 | 160.12 | 40.39 |  | 6467.54 | 6467.25
65 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)地面水泥砂浆找平 (2)室内外落差50mm | m2 | 117 | 46.44 |  | 5433.01 | 5433.48
66 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)地面瓷砖 (2)防滑釉面砖 (3)750*1500瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 307.9 | 186.74 |  | 57497.37 | 57497.25
67 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)黑色大理石门槛石 (2)瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 6.78 | 371.64 |  | 2519.71 | 2519.72
68 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)墙面仿古砖 (2)300*600瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 180.6 | 138.01 |  | 24924.75 | 24924.61
69 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)木纹铝方通 (2)60*80，间隔150 | m2 | 218.4 | 193.3 |  | 42217.07 | 42216.72
70 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)硅酸钙板 (2)轻钢龙骨基底 | m2 | 121.4 | 114.2 |  | 13863.96 | 13863.88
71 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)超市、服务大厅、母婴室墙面、硅酸钙板吊顶 (2)白色乳胶漆 | m2 | 293.6 | 34.74 |  | 10200.37 | 10199.66
72 | 011507003005 | 灯箱 |  | m2 | 33.6 | 797.59 |  | 26799.02 | 26799.02
73 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | (1)定制仿古屋檐 (2)550宽、500高 | m | 9 | 102.45 |  | 922.06 | 922.05
74 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)仿木纹铝单板 (2)铝合金龙骨架基础、1.5mm厚度铝单板 | m2 | 2.5 | 590.38 |  | 1475.94 | 1475.95
75 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)墙面装饰 (2)仿木纹铝方管 (3)60*60定制售卖口 | m2 | 30 | 225.09 |  | 6752.77 | 6752.7
76 | 011507003006 | 灯箱 | (1)透明亚克力灯箱 | m2 | 2.6 | 894.07 |  | 2324.58 | 2324.58
77 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)刀刮布喷绘 (2)木工板打底，定制刀刮布 | m2 | 39.4 | 215.64 |  | 8496.06 | 8496.22
78 | 020804001001 | 墙面贴仿古砖片 | (1)青砖墙裙 (2)900宽青砖文化石 | m2 | 22.05 | 138.01 |  | 3043.14 | 3043.12
79 | 010801004001 | 木质防火门 | (1)灰色防火门 (2)1600*2200乙级防火门 | m2 | 3.52 | 583.57 |  | 2054.17 | 2054.17
80 | 010801001001 | 木质门 | (1)白色烤漆门 (2)900*2200复合实木门 | m2 | 3.96 | 1020.35 |  | 4040.59 | 4040.59
81 | 010808004015 | 金属门窗套 | (1)1800*2200黑框铝合金磨砂玻璃门 | m2 | 3.96 | 469.02 |  | 1857.33 | 1857.32
安装工程关东A区 | [8 empty] | 0
电气工程 | [8 empty] | 0
82 | 030404017017 | 配电箱 | (1)配电箱 | 台 | 3 | 462.72 |  | 1388.15 | 1388.16
83 | 030412001058 | 普通灯具 | (1)天花筒灯 (2)直径120mm、10W、4000K | 套 | 10 | 76.51 |  | 765.07 | 765.1
84 | 030412001059 | 普通灯具 | (1)方通灯 (2)150*1200mm | 套 | 10 | 237.26 |  | 2372.56 | 2372.6
85 | 031103009007 | 电缆 | (1)照明电线 (2)3*2.5 | m | 543 | 7.14 |  | 3879.19 | 3877.02
86 | 031103009008 | 电缆 | (1)空调电线 | m | 405 | 6.31 |  | 2554.5 | 2555.55
87 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)消防电缆线 (2)2*2.5 | m | 176 | 6.31 |  | 1110.1 | 1110.56
88 | 030404035003 | 插座 | (1)5孔插座带防溅盒 | 个 | 6 | 32.03 |  | 192.15 | 192.18
89 | 030502007002 | 光缆 |  | m | 50 | 11.49 |  | 574.34 | 574.5
安装工程关东A区 | [8 empty] | 0
夜景亮化 | [8 empty] | 0
90 | 030404017006 | 配电箱 | (1)600*800*370mm | 台 | 1 | 6130.7 |  | 6130.7 | 6130.7
91 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)LED柔性霓虹灯 (2)功率：13W 色温：2700K | m | 371.2 | 84.05 |  | 31201.14 | 31199.36
92 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)泛光灯带 (2)功率：36W 色温：2700K | m | 76.5 | 212.07 |  | 16223.62 | 16223.36
93 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)条形埋地灯 (2)功率：36W 色温：2700K (3)外加防眩晕和防破坏灯罩 | m | 55.6 | 172.93 |  | 9615.01 | 9614.91
94 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)投光灯 (2)功率：150W 色温：2700K | 套 | 13 | 159 |  | 2067.01 | 2067
95 | 030404023001 | 交流接触器 | (1)300A | 台 | 1 | 1227.82 |  | 1227.82 | 1227.82
96 | 030404019001 | 控制开关 | (1)自动空气开关安装(电动式) | 个 | 1 | 539.43 |  | 539.43 | 539.43
97 | 030404022001 | 控制器 |  | 台 | 1 | 998.55 |  | 998.55 | 998.55
98 | 030409010001 | 浪涌保护器 | (1)100A | 个 | 2 | 384.26 |  | 768.53 | 768.52
99 | 030602001001 | 电表安装 |  | 台 | 1 | 710.56 |  | 710.56 | 710.56
100 | 030411004005 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) | m | 2860 | 11.09 |  | 31723.12 | 31717.4
101 | 030411001005 | 配管 | (1)暗配(外径≤32mm) | m | 1430 | 17.62 |  | 25190.31 | 25196.6
102 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM | m2 | 65 | 60.54 |  | 3934.84 | 3935.1
103 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚 | m2 | 65 | 175.31 |  | 11395.15 | 11395.15
A区空调工程关东A区 | [8 empty] | 0
空调冷媒系统 | [8 empty] | 0
104 | 030701003013 | 空调器 | (1)分体空调 购买时需经过业主认可 | 台/组 | 5 | 6115.9 |  | 30579.52 | 30579.5
105 | 030701003014 | 空调器 | (1)分体空调 购买时需经过业主认可 | 台/组 | 2 | 4574.85 |  | 9149.7 | 9149.7
106 | 031001004043 | 铜管（三匹加长） | (1)规格、压力等级:室内脱氧亚磷无缝铜管Φ9.5 (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)介质:冷媒剂 R410A (4)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 (5)冷媒管铜分支器Φ9.5 (6)管道脱脂 | m | 30 | 54.61 |  | 1638.42 | 1638.3
107 | 031001004044 | 铜管（三匹加长） | (1)规格、压力等级:室内脱氧亚磷无缝铜管Φ15.9 (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)介质:冷媒体 (4)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 (5)冷媒管铜分支器Φ15.9 (6)管道脱脂 | m | 30 | 63.53 |  | 1905.76 | 1905.9
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 0
108 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质、规格:空调凝结水塑料管 DN25 | m | 28.84 | 20.64 |  | 595.33 | 595.26
109 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质、规格:空调凝结水塑料管 DN32 | m | 35.16 | 23.53 |  | 827.25 | 827.31
110 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质、规格:空调凝结水塑料管 DN40 | m | 15.51 | 23.92 |  | 371.05 | 371
111 | 031002001006 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架 | kg | 6.49 | 17.31 |  | 112.31 | 112.34
112 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 6.49 | 2.31 |  | 15.01 | 14.99
113 | 031208003012 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 (2)绝热厚度:20mm | m3 | 0.5 | 1582.57 |  | 791.28 | 791.29
114 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 117.77 |  | 117.77 | 117.77
安装工程关东A区 | [8 empty] | 0
消防 | [8 empty] | 0
115 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源疏散照明灯 (2)规格:TY-BLJC 10W DC36V (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 7 | 126.25 |  | 883.76 | 883.75
116 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合标志灯（单面） (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 4 | 101.01 |  | 404.05 | 404.04
117 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口灯 (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 5 | 101.01 |  | 505.06 | 505.05
118 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯（单向） (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 4 | 101.01 |  | 404.05 | 404.04
119 | 030411001006 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 100 | 34.7 |  | 3469.54 | 3470
120 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿线 | m | 100 | 7.86 |  | 785.84 | 786
房屋建筑与装饰工程关东B区 | [8 empty] | 0
服务楼 | [8 empty] | 0
121 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除外立面空鼓，开裂，剥落部分装饰面层 | m2 | 1862.78 | 11.68 |  | 21765.1 | 21757.27
122 | 011602001008 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除混凝土屋面平屋面 | m3 | 41.67 | 281.96 |  | 11749.37 | 11749.27
123 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)拆除柱子 | m3 | 11.232 | 408.43 |  | 4587.48 | 4587.49
124 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除玻璃及铝合金落地扇 | 樘 | 3 | 25.77 |  | 77.3 | 77.31
125 | 011607003009 | 屋面附着层拆除 | (1)原有屋面陶瓦拆除 | m2 | 2306.77 | 24.16 |  | 55726.95 | 55731.56
126 | 011607002003 | 防水层拆除 | (1)原有建筑屋面防水层拆除 | m2 | 2306.77 | 13.25 |  | 30573.93 | 30564.7
127 | 040103002009 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾拆除，清运 | m3 | 235.802 | 42.1 |  | 9927.88 | 9927.26
128 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)外墙贴面 (2)青灰色仿花岗岩软瓷、乳白色软瓷 (3)MCM软瓷：1200mm*600mm (4)软瓷专用粘接剂（AB胶+80目的石英砂粘接剂） (5)具体详见图纸 | m2 | 597.78 | 253.44 |  | 151503.03 | 151501.36
129 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)立面水泥砂浆找平层 | m2 | 1862.78 | 52.87 |  | 98476.99 | 98485.18
130 | 010901001029 | 瓦屋面 | (1)西拔牙瓦屋面更换 (2)310*310*1.8mm (3)具体详见图纸 | m2 | 2306.77 | 162.96 |  | 375907.55 | 375911.24
131 | 010901001030 | 瓦屋面 | (1)西拔牙瓦屋面更换 (2)310*310*1.8mm (3)具体详见图纸 | m2 | 88.2 | 162.96 |  | 14372.93 | 14373.07
132 | 010515003009 | 钢筋网片 | (1)直径10mm | t | 14.753 | 6348.44 |  | 93658.55 | 93658.54
133 | 010515003010 | 钢筋网片 | (1)直径6mm | t | 5.317 | 6348.44 |  | 33754.66 | 33754.66
134 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)1.5mm | m2 | 537.82 | 44.75 |  | 24069.27 | 24067.45
135 | 011001001010 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑板 (2)60mm | m2 | 537.82 | 40.81 |  | 21945.96 | 21948.43
136 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 537.82 | 26.98 |  | 14509.3 | 14510.38
137 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)外墙 (2)1>真石漆(仿石漆)涂料（罩光漆每平方米不少于0.2kg） (3)2>真石漆(仿石漆)底涂料（喷真石漆涂料厚2~3mm） (4)3>着色剂 (5)4>刷封底涂料（刷封闭底漆每平方米不少于0.2kg） (6)5>批刮外墙专用腻子二道（夹网格布每平方米不少于1.5kg） (7)6>满布抗碱抗裂玻纤网格布一道 (8)7>批刮外墙专用腻子一道（每平方米不少于1.5kg） (9)具体详设计图纸 | m2 | 1265 | 111.94 |  | 141598.03 | 141604.1
138 | 020412010019 | 花窗 | (1)木纹铝仿古窗花 | m2 | 205.27 | 577.64 |  | 118572.04 | 118572.16
139 | 020412010020 | 花窗 | (1)一层（公共部分）仿古门花 | m2 | 20.16 | 577.64 |  | 11645.21 | 11645.22
140 | 010808004052 | 金属门窗套 | (1)铝合金门 | m2 | 24.64 | 624.72 |  | 15393.2 | 15393.1
141 | 010808004053 | 金属门窗套 | (1)仿古铝合金窗 | m2 | 15.98 | 624.72 |  | 9983.09 | 9983.03
142 | 010808004054 | 金属门窗套 | (1)仿古组合门窗 (2)玻璃及铝合金 | m2 | 137.11 | 624.72 |  | 85655.91 | 85655.36
143 | 010808004055 | 金属门窗套 | (1)普通玻璃门窗 (2)玻璃及铝合金 | m2 | 5.36 | 624.72 |  | 3348.52 | 3348.5
144 | 010401003056 | 实心砖墙 | (1)新建外墙（含女儿墙） | m3 | 54.36 | 570.08 |  | 30989.65 | 30989.55
145 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | (1)基础挖土方 | m3 | 8.4 | 40.42 |  | 339.53 | 339.53
146 | 010901001031 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:西班牙瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆 1:3 | m2 | 42 | 162.96 |  | 6844.25 | 6844.32
147 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 2.32 | 6143.94 |  | 14253.95 | 14253.94
148 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 1.325 | 5678.86 |  | 7524.49 | 7524.49
149 | 010401003057 | 实心砖墙 | (1)山墙面（坡屋面以上） | m3 | 40.95 | 570.08 |  | 23344.85 | 23344.78
150 | 010901001032 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:西班牙瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆 1:3 | m2 | 96.558 | 162.96 |  | 15734.93 | 15735.09
151 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 2.55 | 6143.94 |  | 15667.06 | 15667.05
152 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 1.23 | 5678.86 |  | 6985 | 6985
153 | 010401003058 | 实心砖墙 | (1)山墙面（坡屋面以下加厚） | m3 | 117.6 | 570.08 |  | 67041.62 | 67041.41
154 | 010807005004 | 金属格栅窗 | (1)卫生间格栅替换仿古木纹铝格栅 (2)卫生间新建仿古木纹铝格栅 | m2 | 70.4 | 251.92 |  | 17735.17 | 17735.17
155 | 010901001033 | 仿古雨棚瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:西班牙瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆 1:3 | m2 | 6.72 | 162.96 |  | 1095.08 | 1095.09
156 | 010902001010 | 仿古雨棚屋面卷材防水 | (1)屋面防水层重做 (2)3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 6.72 | 58.36 |  | 392.15 | 392.18
157 | 010401003059 | 实心砖墙 | (1)门头 | m3 | 21.39 | 570.08 |  | 12194.05 | 12194.01
158 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | (1)基础梁挖土方 | m3 | 5.004 | 40.42 |  | 202.26 | 202.26
159 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 241.056 | 6.97 |  | 1681.32 | 1680.16
160 | 010101003012 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 206.757 | 6.68 |  | 1381.84 | 1381.14
161 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:满足设计及规范要求 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:场内平衡 | m3 | 358.403 | 9.77 |  | 3500.38 | 3501.6
162 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 35.856 | 61.81 |  | 2216.08 | 2216.26
163 | 020603009003 | 琉璃翘角头 | (1)成品翘角 | 座 | 2 | 643.82 |  | 1287.63 | 1287.64
164 | 011208002009 | 成品装饰柱 | (1)铝代木仿古垂花柱 | m2 | 11.52 | 439.89 |  | 5067.55 | 5067.53
165 | 010507001002 | 无障碍坡道 | (1)无障碍坡道 | m2 | 8.33 | 610.43 |  | 5084.85 | 5084.88
166 | 011207002002 | 墙面装饰浮雕 | (1)不锈钢墙面浮雕 | m2 | 83 | 367.16 |  | 30474.61 | 30474.28
室内装修 | [8 empty] | 0
167 | 011609002014 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除墙体 (2)加气砖，高度2.4米 | m3 | 138.48 | 74 |  | 10247.08 | 10247.52
168 | 011609002015 | 隔断隔墙拆除 | (1)超市、原服务中心拆除墙体 (2)加气砖，高度4.3米 | m3 | 285.52 | 74 |  | 21127.56 | 21128.48
169 | 011609002016 | 隔断隔墙拆除 | (1)连廊拆除墙体 (2)加气砖，高度3.5米 | m3 | 33.95 | 74 |  | 2512.19 | 2512.3
170 | 011613002004 | 玻璃拆除 | (1)拆除过道铝合金框玻璃 | m2 | 30.24 | 5.81 |  | 175.67 | 175.69
171 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除吊顶 (2)硅酸钙板 | m2 | 48 | 7.42 |  | 356 | 356.16
172 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除木作造型 | m2 | 17 | 10.49 |  | 178.34 | 178.33
173 | 011605001002 | 平面块料拆除 |  | m2 | 1601 | 10.33 |  | 16539.29 | 16538.33
174 | 011606001017 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除地砖 | m2 | 519 | 6.45 |  | 3346.72 | 3347.55
175 | 010103002008 | 余方弃置 |  | m3 | 84.068 | 42.09 |  | 3538.7 | 3538.42
176 | 010401003060 | 实心砖墙 | (1)新建墙体 (2)加气砖：600*200*200mm (3)高度4.3米 | m3 | 24.08 | 617.01 |  | 14857.52 | 14857.6
177 | 010401003061 | 实心砖墙 | (1)新建墙体 (2)加气砖：600*200*200mm (3)高度3.5米 | m3 | 290.85 | 617.01 |  | 179456.37 | 179457.36
178 | 010401003062 | 实心砖墙 | (1)新建墙体 (2)加气砖：600*200*200mm (3)高度2.4米 | m3 | 209.52 | 617.01 |  | 129275.22 | 129275.94
179 | 011210003004 | 玻璃隔断 | (1)铝合金框玻璃 (2)型材壁厚1.4mm、6mm玻璃 | m2 | 139.94 | 319.8 |  | 44752.45 | 44752.81
180 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体粉刷 (2)325水泥+黄沙+界面剂（不超过1.5CM厚) | m2 | 1048.9 | 40.39 |  | 42366.96 | 42365.07
181 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)地面水泥砂浆找平 (2)室内外落差50mm | m2 | 920 | 54.07 |  | 49743.3 | 49744.4
182 | 011102003019 | 块料楼地面 | (1)地面瓷砖 (2)防滑砖 (3)600*600瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 512 | 135.59 |  | 69419.83 | 69422.08
183 | 011102003020 | 块料楼地面 | (1)地面瓷砖 (2)防滑釉面砖 (3)750*1500瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 1357 | 186.74 |  | 253406.72 | 253406.18
184 | 011102001009 | 石材楼地面 | (1)黑色大理石门槛石 (2)瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m | 4.716 | 371.64 |  | 1752.65 | 1752.65
185 | 011105002002 | 石材踢脚线 | (1)墙面踢脚线 (2)黑色石材宽度100，厚度12mm | m2 | 85.15 | 349.57 |  | 29765.65 | 29765.89
186 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)墙面仿古砖 (2)300*600瓷砖粘合剂水泥砂浆打底，上铺贴瓷砖 | m2 | 645.6 | 138.01 |  | 89099.77 | 89099.26
187 | 011302002004 | 格栅吊顶 | (1)木纹铝方通 (2)60*80，间隔150 | m2 | 854 | 132.63 |  | 113269.44 | 113266.02
188 | 011302005002 | 织物软雕吊顶 | (1)天花软膜 (2)轻钢龙骨基底 | m2 | 65 | 170.4 |  | 11076.21 | 11076
189 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)中式木纹板 (2)轻钢龙骨基底 | m2 | 104 | 156.26 |  | 16250.64 | 16251.04
190 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)硅酸钙板 (2)轻钢龙骨基底 (3)油漆面层 | m2 | 104 | 168.22 |  | 17495.13 | 17494.88
191 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)深棕色木线条 (2)50mm宽线条 | m | 128 | 20.54 |  | 2628.99 | 2629.12
192 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆 | m2 | 995.4 | 34.73 |  | 34573.23 | 34570.24
193 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)造型装饰 (2)艺术山水喷绘（人工喷绘） (3)采购时需经设计及业主认可 | m2 | 10 | 227.69 |  | 2276.87 | 2276.9
194 | 020601003003 | 小青瓦屋面 | (1)定制仿古屋檐 (2)550宽、500高 | m | 64 | 106.07 |  | 6788.45 | 6788.48
195 | 050305006002 | 石桌石凳 | (1)造型装饰 (2)成品仿古石凳3000*800*500mm (3)采购时需经业主及设计认可 | 座 | 2 | 3358.34 |  | 6716.68 | 6716.68
196 | 050307001002 | 石灯 | (1)成品仿古石灯 (2)640高*240宽 (3)采购时需经业主及设计认可 | 座 | 2 | 204.92 |  | 409.84 | 409.84
197 | 011507003008 | 灯箱 | (1)定制灯箱 (2)2000mm宽50mm厚 | m2 | 40 | 957.77 |  | 38310.64 | 38310.8
198 | 011207001033 | 墙面装饰板 | (1)墙面造型 (2)英安岩石塑板 (3)木工板打底，胶粘石塑板 | m2 | 53 | 154.08 |  | 8166.49 | 8166.24
199 | 010801004004 | 木质防火门 | (1)白色防火门 (2)1600*2200乙级防火门 | m2 | 7.04 | 583.57 |  | 4108.34 | 4108.33
200 | 010801001004 | 木质门 | (1)白色烤漆门 (2)900*2200复合实木门 | m2 | 5.94 | 1020.32 |  | 6060.72 | 6060.7
201 | 010808004057 | 金属门窗套 | (1)800*2200黑框铝合金磨砂玻璃门 | m2 | 7.04 | 469.01 |  | 3301.85 | 3301.83
202 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 |  | m2 | 13.3 | 525.28 |  | 6986.24 | 6986.22
203 | 050307019016 | 其他景观小摆设 | (1)悬空造型松 (2)H2780mm | 株 | 1 | 563.57 |  | 563.57 | 563.57
204 | 050307019017 | 其他景观小摆设 | (1)男女厕入口景墙假竹造景 | m | 3 | 102.57 |  | 307.72 | 307.71
205 | 050307019018 | 其他景观小摆设 | (1)女厕中间花圃隔断 | 个 | 1 | 5894.93 |  | 5894.93 | 5894.93
206 | 011207001034 | 墙面装饰板 | (1)男女厕绿植造景墙面 (2)黑色文化石流水板（细横纹） (3)装饰室内景观植物造景 (4)采购时需经设计及业主认可 | m2 | 13.2 | 623.95 |  | 8236.19 | 8236.14
园林工程关东B区 | [8 empty] | 0
园林建筑 | [8 empty] | 0
207 | 041001001014 | 拆除路面 | (1)拆除水泥硬地 (2)1.43*2.3m | m2 | 1371 | 25.18 |  | 34525.34 | 34521.78
208 | 041001001015 | 拆除路面 | (1)拆除嵌草砖停车位 | m2 | 90 | 3.3 |  | 296.95 | 297
209 | 041001002002 | 拆除人行道 | (1)拆除透水砖路面 | m2 | 100 | 5.83 |  | 582.8 | 583
210 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)拆除路沿石 | m | 22.6 | 7.13 |  | 161.24 | 161.14
211 | 040205009002 | 清除标线 | (1)清洗标线 | m2 | 1.4 | 38.85 |  | 54.39 | 54.39
212 | 050402002002 | 现浇混凝土路面 | (1)车行混凝土路面 (2)素土夯实（夯实系数≥93%） (3)250mm厚砾石灌沙层 (4)180mm厚C30混凝土 | m2 | 1081 | 97.71 |  | 105627.75 | 105624.51
213 | 050201001013 | 园路 | (1)pc砖步道 (2)300*300*60mm厚芝麻灰PC砖 (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100mm厚C25混凝土垫层 (5)150mm厚碎石垫层 (6)素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 94.6 | 271.63 |  | 25696.37 | 25696.2
214 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)路沿石 (2)素土夯实,夯实系数≥93% (3)150mm厚天然级配砂石碾实 (4)100mm厚C20混凝土基层 (5)600*150*250mm厚芝麻灰旧麻石 | m | 644 | 81.33 |  | 52375.75 | 52376.52
215 | 050201001014 | 园路 | (1)砾石路面 (2)素土夯实（夯实系数≥93%） (3)100mm厚碎石灌砂垫层 (4)100mm厚C15素混凝土基层 (5)30mm厚1:3水泥沙浆层 (6)?30mm灰色小卵石 | m2 | 9.92 | 215.34 |  | 2136.22 | 2136.17
216 | 050201003002 | 路牙铺设 | (1)黑色条石 (2)素土夯实（夯实系数≥93%） (3)100mm厚碎石灌砂垫层 (4)100mm厚C15素混凝土基层 (5)30mm厚1:3水泥沙浆层 (6)600*150*250mm厚黑色条石 | m | 43.66 | 69.99 |  | 3055.86 | 3055.76
217 | 050201001015 | 园路 | (1)枯山水 (2)素土夯实（夯实系数≥93%） (3)100mm厚碎石灌砂垫层 (4)100mm厚C20素混凝土基层 (5)30mm厚1:3水泥沙浆层 (6)50mm厚?10-20mm砾石（深灰色） (7)?50mmPVC排水管（间隔1.5m一个） | m2 | 35.7 | 259.74 |  | 9272.74 | 9272.72
218 | 040805004002 | 景观照明灯 | (1)景观灯 (2)0.69*0.69*0.9m (3)素土夯实（夯实系数≥93%） (4)100mm厚碎石灌砂垫层 (5)10mm钢筋预埋件 | 套 | 7 | 491.56 |  | 3440.95 | 3440.92
219 |  | 景墙 | [6 empty] | 0
220 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 | m3 | 19.5 | 43.24 |  | 843.18 | 843.18
221 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | (1)素土夯实 | m2 | 15 | 1.32 |  | 19.74 | 19.8
222 | 040103001002 | 填方 | (1)密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 3 | 9.6 |  | 28.79 | 28.8
223 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.5 | 515.83 |  | 773.75 | 773.75
224 | 010501003012 | 独立基础 | (1)混凝土种类：非泵送 (2)混凝土强度等级：C30 (3)HRB400EΦ10 | m3 | 5.33 | 488.25 |  | 2602.4 | 2602.37
225 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格：HRB400EΦ10 | t | 0.079 | 6076.78 |  | 480.07 | 480.07
226 | 010503001007 | 基础梁 | (1)混凝土梁 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 0.855 | 486.5 |  | 415.96 | 415.96
227 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.022 | 5781.4 |  | 127.19 | 127.19
228 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.034 | 5798.29 |  | 197.15 | 197.14
229 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土梁 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格： HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 0.855 | 718.93 |  | 614.68 | 614.69
230 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.022 | 5781.4 |  | 127.19 | 127.19
231 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.034 | 5798.29 |  | 197.15 | 197.14
232 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土柱 (2)混凝土种类：非泵送 (3)混凝土强度等级：C25 (4)钢筋种类、规格：HRB400EΦ12，HRB400EΦ8 | m3 | 1.04 | 506.61 |  | 526.88 | 526.87
233 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.027 | 5781.4 |  | 156.1 | 156.1
234 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.056 | 5798.29 |  | 324.7 | 324.7
235 | 080205003002 | 砖砌体 | (1)240*115*53mm烧结砖 | m3 | 10.32 | 799.87 |  | 8254.7 | 8254.66
236 | 011204001009 | 石材墙面 | (1)墙面干挂浅灰色花岗岩 | m2 | 75.46 | 325.13 |  | 24534.09 | 24534.31
237 | 011204001010 | 石材墙面 | (1)墙面干挂黑色花岗岩 | m2 | 7.54 | 325.13 |  | 2451.46 | 2451.48
238 | 011508004002 | 金属字 | (1)20mm厚不锈钢字 | 个 | 14 | 309.66 |  | 4335.3 | 4335.24
239 | 020412010021 | 花窗 | (1)成品砖花格窗 | m2 | 1.6 | 562.46 |  | 899.94 | 899.94
绿化种植 | [8 empty] | 0
240 | 050101007003 | 清除地被植物 | (1)移除红叶石楠地被 | m2 | 36 | 5.35 |  | 192.55 | 192.6
241 | 050101003002 | 砍挖灌木丛及根 | (1)移除黄杨球 (2)H120*100cm | 株 | 10 | 4.62 |  | 46.15 | 46.2
242 | 050101001002 | 砍伐乔木 | (1)移除苗木 (2)H250-300cm*P120-150cm | 株 | 6 | 21.41 |  | 128.48 | 128.46
243 | 010101001002 | 平整场地 |  | m2 | 150 | 5.02 |  | 752.94 | 753
244 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)满铺马尼拉草 (2)成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 107.6 | 26.11 |  | 2809.78 | 2809.44
245 | 050102003002 | 栽植竹类 | (1)黄金间碧玉竹 (2)H>250,4支/丛 (3)成活养护期半年日常养护期半年 | 丛 | 18 | 44.4 |  | 799.13 | 799.2
246 | 050102009002 | 栽植水生植物 | (1)莲花 (2)H0.8-1m冠径50cm (3)成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 4 | 67.45 |  | 269.78 | 269.8
247 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)罗汉松桩景 (2)H180*150cm，4-5碟，造型优美，选苗 (3)成活养护期半年日常养护期半年 | 盆 | 4 | 5029.61 |  | 20118.44 | 20118.44
248 | 050307019019 | 其他景观小摆设 | (1)陶瓷缸 (2)1.7*0.8m (3)采购需经业主及设计认可 | 个 | 1 | 2423.26 |  | 2423.26 | 2423.26
249 | 040202012017 | 块石 | (1)雪浪石 (2)740**1775mm (3)采购需经业主及设计认可 | 块 | 1 | 2815.22 |  | 2815.22 | 2815.22
250 | 040202012018 | 块石 | (1)雪浪石 (2)700*3340mm (3)采购需经业主及设计认可 | 块 | 1 | 5630.4 |  | 5630.4 | 5630.4
251 | 040202012019 | 块石 | (1)雪浪石 (2)350*1400mm (3)采购需经业主及设计认可 | 块 | 1 | 2318.43 |  | 2318.43 | 2318.43
252 | 040202012020 | 块石 | (1)景观石 | 块 | 9 | 233.58 |  | 2102.23 | 2102.22
0
0
253 | 030404017019 | 配电箱 | (1)600*800*370mm | 台 | 1 | 6130.63 |  | 6130.63 | 6130.63
254 | 030412001080 | 普通灯具 | (1)LED柔性霓虹灯 (2)功率：13W 色温：2700K | m | 995.48 | 84.05 |  | 83674.87 | 83670.09
255 | 030412001081 | 普通灯具 | (1)泛光灯带 (2)功率：36W 色温：2700K | m | 214 | 212.09 |  | 45387.73 | 45387.26
256 | 030412001082 | 普通灯具 | (1)条形埋地灯 (2)功率：36W 色温：2700K (3)外加防眩晕和防破坏灯罩 | m | 95.2 | 172.93 |  | 16463.1 | 16462.94
257 | 030412001083 | 普通灯具 | (1)投光灯 (2)功率：150W 色温：2700K | 套 | 28 | 159 |  | 4452.03 | 4452
258 | 030404023005 | 交流接触器 | (1)300A | 台 | 1 | 1227.85 |  | 1227.85 | 1227.85
259 | 030404019005 | 控制开关 |  | 个 | 1 | 539.44 |  | 539.44 | 539.44
260 | 030404022005 | 控制器 |  | 台 | 1 | 998.55 |  | 998.55 | 998.55
261 | 030409010005 | 浪涌保护器 | (1)100A | 个 | 2 | 384.26 |  | 768.53 | 768.52
262 | 030602001005 | 电表安装 |  | 台 | 1 | 710.55 |  | 710.55 | 710.55
263 | 030411004018 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) | m | 3700 | 22.18 |  | 82080.8 | 82066
264 | 030411001042 | 配管 | (1)暗配(外径≤32mm) | m | 1850 | 17.62 |  | 32588.86 | 32597
265 | 041001001017 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM | m2 | 65 | 60.54 |  | 3934.84 | 3935.1
0
266 | 040203007005 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚 | m2 | 65 | 175.31 |  | 11395.15 | 11395.15
安装工程B区 | [8 empty] | 0
消防 | [8 empty] | 0
267 | 030904004002 | 消防警铃 |  | 个 | 6 | 913.17 |  | 5479.03 | 5479.02
268 | 030607001002 | 安全监测装置 | (1)烟感探测器 | 台/套 | 31 | 265.71 |  | 8237 | 8237.01
269 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)火灾自动报警器 | 个 | 1 | 3181.31 |  | 3181.31 | 3181.31
270 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)消防广播 | 个 | 1 | 3632.1 |  | 3632.1 | 3632.1
271 | 031101077002 | 监控设备 | (1)消防电源监控器 | 台 | 1 | 3578.82 |  | 3578.82 | 3578.82
272 | 030901014002 | 消防栓 | (1)消防栓 | 个 | 8 | 3585.43 |  | 28683.46 | 28683.44
273 | 070302007002 | 烟道 | (1)电动垂烟挡臂 | m2 | 23 | 807.44 |  | 18571.15 | 18571.12
274 | 030507014002 | 显示设备 |  | 台 | 1 | 1057.26 |  | 1057.26 | 1057.26
275 | 030412004033 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源疏散照明灯 (2)规格:TY-BLJC 10W DC36V (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 54 | 126.24 |  | 6817.07 | 6816.96
276 | 030412004034 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源疏散照明灯 (2)规格:TY-BLJC 10W DC36V (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 7 | 126.25 |  | 883.76 | 883.75
277 | 030412004035 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合标志灯（单面） (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 4 | 101.01 |  | 404.05 | 404.04
278 | 030412004036 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口灯 (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 5 | 101.01 |  | 505.06 | 505.05
279 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯（单向） (2)规格:TY-BLJC 1WDC36V (3)安装形式:墙壁式 | 套 | 4 | 101.01 |  | 404.05 | 404.04
280 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙 (3)型号:1ALe 0.6KVA | 台 | 1 | 4881.68 |  | 4881.68 | 4881.68
281 | 030411001053 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:紧定式薄壁电气钢导管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:明配 | m | 175.74 | 18.09 |  | 3178.37 | 3179.14
282 | 030411001054 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:紧定式薄壁电气钢导管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配 | m | 108.6 | 12.82 |  | 1392.42 | 1392.25
283 | 030413001017 | 铁构件 | (1)名称:明管支架制作安装 | kg | 21.792 | 17.53 |  | 382.03 | 382.01
284 | 030411006017 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 38 | 6.87 |  | 261.11 | 261.06
285 | 030404036009 | 其他电器 | (1)名称:空白面板 | 套 | 19 | 3.41 |  | 64.83 | 64.79
286 | 030411001055 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 11.4 | 34.7 |  | 395.52 | 395.58
287 | 030411001056 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 320 | 34.7 |  | 11102.53 | 11104
288 | 030411004021 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿线 | m | 320 | 7.87 |  | 2517.7 | 2518.4
卫生间水卫 | [8 empty] | 0
289 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)拆除大理石洗手池 | m | 17.2 | 55.7 |  | 958.11 | 958.04
290 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除卫生间蹲位、小便池 | 套 | 99 | 55.7 |  | 5514.74 | 5514.3
291 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)卫生间地面聚氨酯防水涂料 | m2 | 460 | 20.63 |  | 9491.18 | 9489.8
292 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)卫生间墙面聚氨酯防水涂料 | m2 | 320 | 23.14 |  | 7405.7 | 7404.8
293 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)卫生间抗倍特板 (2)15mm厚、304不锈钢配件，厚度2.0mm (3)1门3合页 | m2 | 331 | 154.26 |  | 51061.19 | 51060.06
294 | 031004006011 | 大便器 | (1)感应瓷蹲式大便器 (2)611*461*311mm | 套 | 70 | 1003.58 |  | 70250.71 | 70250.6
295 | 031004006012 | 大便器 | (1)连体坐便器 | 套 | 2 | 1445.28 |  | 2890.56 | 2890.56
296 | 031004007002 | 小便器 | (1)挂斗式小便器 (2)408*345*755mm | 套 | 32 | 861.88 |  | 27580.05 | 27580.16
297 | 011501011005 | 浴室柜 | (1)浴室柜 (2)900宽成品浴室柜带银镜 | 个 | 2 | 1149.78 |  | 2299.56 | 2299.56
298 | 031004008009 | 其他成品卫生器具 | (1)拖把池 | 套 | 2 | 653.46 |  | 1306.92 | 1306.92
299 | 011505014002 | 淋浴间 | (1)玻璃淋浴房 | 间 | 1 | 175.77 |  | 175.77 | 175.77
300 | 030701007002 | 挡水板 | (1)黑色石材挡水条 | m | 4.2 | 205.95 |  | 865.01 | 864.99
301 | 011102001010 | 石材楼地面 | (1)卫生间淋浴石 (2)人造石800*800拉槽处理 | m2 | 3.2 | 148.71 |  | 475.87 | 475.87
302 | 011505001005 | 洗漱台 | (1)定制人造石台面 (2)二层卫生间50*50*4镀锌角钢旱框架 (3)15mm白色人造石台面 (4)20mm木色铝单板侧板 | m2 | 15.6 | 758.34 |  | 11830.03 | 11830.1
303 | 031004003018 | 感应铜芯水龙头 | (1)感应铜芯水龙头 | 套 | 36 | 440.43 |  | 15855.39 | 15855.48
304 | 031004010002 | 淋浴器 | (1)淋浴套件 (2)铜芯花洒 | 套 | 2 | 743.06 |  | 1486.12 | 1486.12
305 | 011505001006 | 洗漱台 | (1)定制人造石台面 (2)二层卫生间50*50*4镀锌角钢旱框架 (3)15mm白色人造石台面 (4)20mm木色铝单板侧板 | m2 | 13.62 | 804.54 |  | 10957.79 | 10957.83
306 | 031004003020 | 洗脸盆 | (1)台盆（成品立柱） | 套 | 26 | 437.02 |  | 11362.64 | 11362.52
307 | 031004008010 | 其他成品卫生器具 | (1)银镜 (2)5mm银镜暗藏灯带 | m2 | 19 | 260.67 |  | 4952.76 | 4952.73
308 | 011501011006 | 浴室柜 | (1)第三卫生间及淋浴间 (2)浴室柜 (3)900宽成品浴室柜带银镜 | 个 | 3 | 1149.75 |  | 3449.25 | 3449.25
309 | 031004006013 | 大便器 | (1)第三卫生间及淋浴间 (2)连体坐便器 | 套 | 3 | 1445.27 |  | 4335.81 | 4335.81
310 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)第三卫生间及淋浴间 (2)钢化玻璃隔断 | m2 | 14 | 219.48 |  | 3072.73 | 3072.72
电气工程 | [8 empty] | 0
311 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙 (3)型号: | 台 | 7 | 3950.01 |  | 27650.08 | 27650.07
312 | 030411003013 | 桥架 | (1)名称:金属桥架 (2)型号:100*80 | m | 46.42 | 82.17 |  | 3814.12 | 3814.33
313 | 030413001018 | 铁构件 | (1)名称:明管支架制作安装 | kg | 104.644 | 17.42 |  | 1822.71 | 1822.9
314 | 030411006018 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 25 | 6.87 |  | 171.79 | 171.75
315 | 030411001057 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:焊接钢管 | m | 2403 | 33.61 |  | 80775.4 | 80764.83
316 | 030411004022 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:穿照明线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:管内穿线 | m | 2403 | 4.82 |  | 11587.75 | 11582.46
317 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:三联单控开关 | 个 | 13 | 33.14 |  | 430.88 | 430.82
318 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:地面插座(带防水) | 个 | 33 | 130.72 |  | 4313.64 | 4313.76
319 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 110 | 16.82 |  | 1849.83 | 1850.2
320 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1390 | 18.28 |  | 25413.37 | 25409.2
321 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:2*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 656 | 17.16 |  | 11253.68 | 11256.96
弱电 | [8 empty] | 0
322 | 030411005002 | 接线箱 | (1)名称:弱电箱（空箱） | 个 | 6 | 237.81 |  | 1426.86 | 1426.86
323 | 030411003014 | 桥架 | (1)规格:100*80 (2)名称:弱电桥架 | m | 41.65 | 82.17 |  | 3422.19 | 3422.38
324 | 030411003015 | 桥架 | (1)规格:200*100 (2)名称:弱电桥架 | m | 42.44 | 136.03 |  | 5773 | 5773.11
325 | 030413001019 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架 制作安装 | kg | 48.842 | 15.09 |  | 736.88 | 737.03
326 | 030411001058 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:紧定式薄壁电气钢导管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:明配 | m | 66.15 | 19.76 |  | 1307.04 | 1307.12
327 | 030413001020 | 铁构件 | (1)名称:明管支架制作安装 | kg | 8.401 | 16.53 |  | 138.9 | 138.87
328 | 030411001059 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:紧定式薄壁电气钢导管 (3)接地要求:防腐、刷油及接地 (4)配置形式:暗配 | m | 33.6 | 15.44 |  | 518.93 | 518.78
329 | 030411001060 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN25 (3)名称:塑料管 (4)配置形式:暗配 | m | 9.81 | 10.69 |  | 104.85 | 104.87
330 | 030411001061 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN32 (3)名称:塑料管 (4)配置形式:暗配 | m | 19.06 | 12.89 |  | 245.63 | 245.68
331 | 030404036010 | 其他电器 | (1)名称:空白面板 | 套 | 8 | 3.41 |  | 27.3 | 27.28
332 | 030411001062 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管 | m | 4.8 | 34.7 |  | 166.54 | 166.56
333 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:铁制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 11 | 6.87 |  | 75.59 | 75.57
334 | 030411006020 | 接线盒 | (1)材质:难燃聚氯乙烯 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2 | 6.05 |  | 12.11 | 12.1
给水系统 | [8 empty] | 0
335 | 031001007013 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内衬PE钢塑管DN25 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 8.34 | 63.53 |  | 529.88 | 529.84
336 | 031001007014 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内衬PE钢塑管DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 11.04 | 80.28 |  | 886.25 | 886.29
337 | 031001007015 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内衬PE钢塑管DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 6.08 | 93.46 |  | 568.26 | 568.24
338 | 031001006053 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 14.52 | 24.7 |  | 358.69 | 358.64
339 | 031001006054 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 0.38 | 27.56 |  | 10.47 | 10.47
340 | 031001006055 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 167.45 | 33.03 |  | 5531.14 | 5530.87
341 | 031001006056 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒 冲洗 | m | 28.44 | 41.39 |  | 1177.08 | 1177.13
342 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70)以内 (2)名称:砖结构刨沟 | m | 7.42 | 23.83 |  | 176.81 | 176.82
343 | 031002001020 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作 安装 | kg | 2.493 | 17.97 |  | 44.81 | 44.8
344 | 031201003020 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 2.493 | 2.21 |  | 5.51 | 5.51
345 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 7 | 80.03 |  | 560.22 | 560.21
346 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 | 120.91 |  | 241.82 | 241.82
347 | 031003013009 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:DN20 (4)名称:水表 | 个 | 6 | 90.07 |  | 540.42 | 540.42
348 | 031003013010 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:DN25 (4)名称:水表 | 个 | 2 | 114.61 |  | 229.23 | 229.22
349 | 031003020002 | 成品水表箱 | (1)600*200*1000 (2)安装部位:明装 (3)名称:五表水表箱 | 个 | 1 | 323.53 |  | 323.53 | 323.53
350 | 031004014045 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:DN15 (2)名称:水龙头 | 个 | 9 | 8.91 |  | 80.2 | 80.19
351 | 010101007021 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m以内 | m | 90.24 | 40.73 |  | 3675.49 | 3675.48
352 | 010101007022 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)名称:管道挖土方(管道挖填土方 管道 多根) | m | 11.5 | 104.4 |  | 1200.56 | 1200.6
排水系统 | [8 empty] | 0
353 | 031001006057 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:普通UPVC排水管DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 17.19 | 34.03 |  | 584.94 | 584.98
354 | 031001006058 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:普通UPVC排水管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 11.99 | 58.55 |  | 702.05 | 702.01
355 | 031001006059 | 塑料管 | (1)连接形式:承插粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:普通UPVC排水管DN150 (4)压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 109.94 | 94.11 |  | 10346.76 | 10346.45
356 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏（带存水弯） (2)型号、规格:DN50 | 个 | 18 | 36.28 |  | 653.11 | 653.04
357 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:清扫口DN100 | 个 | 2 | 22.51 |  | 45.03 | 45.02
358 | 010101007023 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:1.0m以内 | m | 1.19 | 67.89 |  | 80.78 | 80.79
359 | 010101007024 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1.0m以内 | m | 10.39 | 73.11 |  | 759.64 | 759.61
360 | 010101007025 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.0m以内 | m | 109.94 | 83.55 |  | 9185.18 | 9185.49
总价措施费
房屋建筑与装饰工程关东A区
服务楼
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 2989 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 685 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 314 |  | 0
室内装修 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 1433 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 328 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 150 |  | 0
安装工程关东A区 | [8 empty] | 0
电气工程 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 56 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 1740 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 797 |  | 0
夜景亮化 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 681 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 496 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 71 |  | 0
空调冷媒系统 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 46 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 6 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 5 |  | 0
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 25 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 3 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 3 |  | 0
消防 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 31 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 8 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 3 |  | 0
房屋建筑与装饰工程关东B区 | [8 empty] | 0
服务楼 | [8 empty] | 0
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 8423 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 1931 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 885 |  | 0
室内装修
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 6025 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 1381 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 633 |  | 0
园林建筑
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 1379 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 1005 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 145 |  | 0
绿化种植
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 194 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 141 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 21 |  | 0
夜景亮化
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 1394 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 1016 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 147 |  | 0
消防
1 | 安全文明施工费 |  | 112351 |  |  |  | 507 |  | 0
2 | 其他总价措施费 |  | 112351 |  |  |  | 117 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 |  | 539 |  |  |  | 54 |  | 0
卫生间水卫
1 | 安全文明施工费 |  | 263381 |  |  |  | 1188 |  | 0
2 | 其他总价措施费 |  | 263381 |  |  |  | 273 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 |  | 1264 |  |  |  | 125 |  | 0
电气工程
1 | 安全文明施工费 |  | 179876 |  |  |  | 811 |  | 0
2 | 其他总价措施费 |  | 179876 |  |  |  | 186 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 |  | 863 |  |  |  | 86 |  | 0
弱电
1 | 安全文明施工费 |  | 14847 |  |  |  | 67 |  | 0
2 | 其他总价措施费 |  | 14847 |  |  |  | 15 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 |  | 71 |  |  |  | 7 |  | 0
给水系统
1 | 安全文明施工费 |  | 17742 |  |  |  | 145 |  | 0
2 | 其他总价措施费 |  | 17742 |  |  |  | 19 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 |  | 154 |  |  |  | 15 |  | 0
排水系统
1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 201 |  | 0
2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 25 |  | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | [5 empty] | 21 |  | 0
单价措施费
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程关东A区
服务楼
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:10m以内 (4)脚手架材质:焊接钢管 (5)安全网材质:密目安全网（阻燃） | m2 | 532.27 | 67.52 |  | 38232.95 | 35938.87
2 | 031303001001 | 二次搬运 |  | m2 |  |  |  |  | 0
3 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)汽车式起重机 50t | 台班 | 10 | 2978.92 |  | 31690.6 | 29789.2
室内装修 | [8 empty] | 0
4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)3.6 | m2 | 430 | 11.22 |  | 5134.2 | 4824.6
空调冷媒系统 | [8 empty] | 0
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 72.84 |  | 77.49 | 72.84
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 0
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 88.13 |  | 93.76 | 88.13
房屋建筑与装饰工程关东B区 | [8 empty] | 0
服务楼 | [8 empty] | 0
7 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:10m以内 (4)脚手架材质:焊接钢管 (5)安全网材质:密目安全网（阻燃） | m2 | 1862.78 | 67.57 |  | 133896.63 | 125868.04
8 | 011703001004 | 垂直运输 |  | 台班 | 10 | 2978.92 |  | 31690.6 | 29789.2
园林建筑 | [8 empty] | 0
9 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砖墙砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 34.4 | 3.81 |  | 139.32 | 131.06
10 | 011702005015 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 5.88 | 61.09 |  | 382.14 | 359.21
11 | 011702003004 | 构造柱模板 |  | m2 | 13.86 | 77.94 |  | 1149.27 | 1080.25
12 | 011702009002 | 过梁模板 |  | m2 | 5.8 | 87.65 |  | 540.79 | 508.37
给水系统 | [8 empty] | 0
10 | 031301017025 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 536.86 |  | 571.13 | 536.86
排水系统 | [8 empty] | 0
11 | 031301017026 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 797.98 |  | 848.92 | 797.98
其他项目
序号 | 项 目 名 称 | [6 empty] | 金额（元）
1 | 暂列金额 | [6 empty] | 1000000 | 1000000
2 | 专业工程暂估价（空调工程） | [6 empty] | 800000 | 800000
合 计 | [7 empty] | 7173427 | 7158722