## 招标控制价
宁德高速勤务中心辖区站点建设项目工程
报价清单
招标控制价(小写): | 其中：甲供材料费
(大写): | 其中：甲供材料费

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 164756
1.1 | 装饰 | 164756
2 | 措施项目费 | 1018
2.1 | 总价措施项目费 | 972
2.1.1 | 安全文明施工费 | 791
2.1.2 | 其他总价措施费 | 181
2.2 | 单价措施项目费 | 46
3 | 其他项目费 | 46000
3.1 | 暂列金额 | 20000
3.2 | 专业工程暂估价 | 6000
3.3 | 暂估车辆台班费 | 20000
合 计=1+2+3 |  | 211774
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(白云山)
1 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)更换窗帘 | m | 25.9
2 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)吸顶灯 | 套 | 8
3 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)更换 | 套 | 8
4 | 011508005002 | 吸塑字 | (1)水晶字 (2)“联勤联动、反应快速、用心护路、安全通畅” | 个（套） | 16
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(福安)
5 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砌块 | m3 | 0.672
6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)暂按5km考虑 | m3 | 0.672
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖砌 | m3 | 0.352
墙面
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面 (2)乳胶漆一遍 | m2 | 300
9 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3mm界面剂 (2)乳胶漆二底二面 | m2 | 53.01
10 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)12厘钢化玻璃地弹门 | 樘 | 1
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)1.2厚不锈钢门套 | m2 | 1.16
12 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚 (2)3mm界面剂 (3)乳胶漆 | m2 | 131.03
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.2mm不锈钢包套 (2)10厘钢化玻璃(含骨架） | m2 | 9.215
14 | 011501020001 | 服务台 | (1)白色人造石台面 (2)1.2不锈钢踢脚 (3)18厘木工板 (4)18实木复合板 | m2 | 4.123
15 | 011508005001 | 吸塑字 | (1)水晶字 (2)“联勤联动、反应快速、用心护路、安全通畅” | 个（套） | 16
16 | 011507003002 | 形象墙及上墙牌匾 |  | 项 | 1
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(霞浦)
【拆除部分】
17 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在4m2以内 | 樘 | 5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)面积在2.5m2以内 | 樘 | 2
19 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除原墙面装饰面 | m2 | 125.145
20 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原地面瓷砖（至原始层） | m2 | 16.876
21 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除原墙面瓷砖（至原始层） | m2 | 60.125
22 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除废料垃圾 (2)暂按5km计入，结算据实调整。 | m3 | 16.906
【新建部分】
23 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖 (2)门洞封堵 | m3 | 2.542
24 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)40*80不锈钢6mm厚 (2)10mm钢化玻璃 | m2 | 15.82
25 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨 (2)双面10mm硅酸钙板 (3)内填充隔音棉100mm | m2 | 17.385
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)JS防水复合涂膜 (2)1.2mm | m2 | 37.43
27 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)JS防水复合涂膜 (2)1.2mm | m2 | 16.638
【门窗】
28 | 010801001001 | 木质门 | (1)M0921 | m2 | 3.532
29 | 010805005002 | 全玻自由门 | (1)12mm钢化玻璃 | m2 | 8.31
30 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)门窗套 (2)1.2厚不锈钢门套 | m2 | 2.44
【天花】
31 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天花乳胶漆 (2)原有天花面层 (3)乳胶漆二底一面 | m2 | 194.164
32 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)10号镀锌吊件中距双向1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (2)配套副龙骨间距600、主龙骨间距1200 (3)600X600X0.8亚面铝单板 (4)铝扣板收边线 | m2 | 16.876
【地面】
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)10厚米色600*600亚面瓷砖，专用填缝剂填缝（与地砖同色） | m2 | 16.876
34 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1：3水泥砂浆找平抹平、水泥浆一 | m2 | 17.794
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
道
35 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)走廊花岗岩修复 (2)15厚花岗岩 | m2 | 26
36 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)更换井盖 | 块/套 | 1
37 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)防水房间垫高侧边 (2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)10厚米色600*600亚面瓷砖，专用填缝剂填缝（与地砖同色） | m2 | 0.918
38 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)门槛石 (2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)20厚山西大理石 | m2 | 0.185
39 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)80mm (2)δ1.0不锈钢踢脚线 | m | 44.4
40 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)20厚火烧板 | m2 | 10
【墙面】
41 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内隔墙 (2)白色无机涂料饰面（两道） (3)2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 36.48
42 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)3厚专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 36.48
43 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原墙面翻新 (2) (3)乳胶漆二底一面 | m2 | 136.398
44 | 011204003001 | 块料墙面 编制说明 | (1)砖墙 (2)5厚1：3水泥砂浆结合层 (3)米色600*1200mm亚面瓷砖 | m2 | 60.125
45 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 编制说明 | (1)3厚专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 60.125
46 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)真石漆（做法详见05J909/TL10/外涂5） | m2 | 71.004
【其它】
47 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)18厚免漆复合板 | m2 | 18.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
卫生间
48 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)18厚免漆复合板 小便斗 | m2 | 1.2
49 | 01B001 | 洗漱台 |  | 组 | 2
50 | 011505010001 | 镜面玻璃 编制说明 | (1)δ6镜面玻璃磨边 | m2 | 1.984
51 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)18mm多层实木板 | m2 | 27.26
52 | 011508005003 | 吸塑字 | (1)水晶字 (2)“联勤联动、反应快速、用心护路、安全通畅” | 个 | 16
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(福安)
53 | 030404017003 | 配电箱 | (1)强电箱 | 台 | 1
54 | 030411001004 | 配管 | (1)SC40 (2)钢管 | m | 13.85
55 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:镀锌钢导管 (2)规格:DN20 (3)名称:JDG20 | m | 118.25
56 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)5x16 (2)WDZC-YJY (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)室内 | m | 15.35
57 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)5x16 (2)电力电缆端头 (3)室内 (4)WDZC-YJ (5)1KV (6)铜芯 | 个 | 2
58 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZC-BYJ- (5)配线形式:管内穿线 | m | 371.25
59 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格: (2)类型: (3)名称:吸顶灯 | 套 | 5
60 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 5
61 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 5
62 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:220V 10A (2)名称:单联单控开 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关 (3)安装方式:暗装
63 | 030404035001 | 插座 | (1)规格: (2)名称:一般五孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 17
64 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86 (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 21
拆除
65 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)规格: (2)类型: (3)名称:吸顶灯 | 套 | 8
66 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:220V 10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目（霞浦）
67 | 030404017005 | 配电箱 | (1)强电箱 | 台 | 1
68 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:镀锌钢导管 (2)规格:DN20 (3)名称:JDG20 | m | 88.13
69 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯线 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:照明线路 (4)型号:WDZC-BYJ- (5)配线形式:管内穿线 | m | 272.52
70 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)规格: (2)类型: (3)名称:600*600灯盘 | 套 | 6
71 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 6
72 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格: (2)名称:卫生间排气扇 (3)安装方式:吸顶安装 | 台 | 2
73 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:220V 10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
74 | 030404035002 | 插座 | (1)规格: (2)名称:一般五孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 19
75 | 030404035003 | 插座 | (1)规格: (2)名称:3p空调柜机插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
76 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86 (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 21
拆除
77 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)规格: (2)类型: (3)名称:600*600灯盘 | 套 | 6
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(福安)
78 | 030404017004 | 配电箱 | (1)弱电箱 | 台 | 1
79 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN16 (3)名称:pvc16 | m | 122.5
80 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)双绞线缆 (3)管内敷设 (4)4对 | m | 134.6
81 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)双绞线缆测试 (2)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6
82 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络终端 | 个/块 | 6
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(霞浦)
83 | 030404017006 | 配电箱 | (1)弱电箱 | 台 | 1
84 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:镀锌钢导管 (2)规格:DN20 (3)名称:JDG20 | m | 127.78
85 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)双绞线缆 (3)管内敷设 (4)4对 | m | 154.95
86 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)双绞线缆测试 (2)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 9
87 | 030502012002 | 信息插座 | (1)网络终端 | 个/块 | 9
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(霞浦)
88 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗0.6MPA | m | 24.73
89 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)附件配置:冷水角阀 (2)连接形式: | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格、压力等级:DN20
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目(霞浦)
90 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 Φ100 (5)灌水试验 (6)公称压力:1.6MPa | m | 8.87
91 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管Φ50 (5)灌水试验 (6)公称压力:1.6MPa | m | 14.12
92 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质: (2)型号、规格:地漏 DN50 (3)安装方式:地上式 | 个 | 2
93 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 | 个/组 | 2
94 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)组装形式:参见09S304-41 (2)材质:陶制 (3)规格、类型:台下式洗脸盆 (4)附件名称、数量: | 组 | 2
95 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶制 (2)蹲式大便器安装(脚踏开关) (3)09S304-37 | 组 | 5
96 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(手动开关) (2)09s304-97 | 组 | 3
拆除
97 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)组装形式:参见09S304-41 (2)材质:陶制 (3)规格、类型:台下式洗脸盆 (4)附件名称、数量: | 组 | 2
98 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:陶制 (2)蹲式大便器安装(脚踏开关) (3)09S304-37 | 组 | 5
99 | 031004007002 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装(手动开关) (2)09s304-97 | 组 | 3
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 排水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 弱电工程
2.3 | 给水工程
2.4 | 排水工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
宁德道路勤务中心辖区站点建设项目
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌墙 (2)3.6m以内 | m2 | 12.275
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宁德高速勤务中心辖区站点建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 专业工程暂估价 | 6000
3 | 暂估车辆台班费 | 20000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 46000 | ——