## 工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称：驿坂服务区综合商业体(一期)驿佳购、商业业态及海丝驿厨餐厅项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 竞价报价金额（元）
[6 empty] | 控制单价 | 合价 | 竞价单价 | 合价
负一层超市
装修工程
拆除工程
1 | 011613001003 | 消防栓拆除 | (1)拆除:消防栓 | 套 | 1 | 31.11 | 31.11
2 | 011613001004 | 消防栓移位 | (1)消防栓移位 | 套 | 1 | 59.02 | 59.02
砌筑工程
3 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:200mm厚 4.85m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆 | m3 | 12.03 | 642.96 | 7734.81
4 | 010503004004 | 地梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.41 | 710.42 | 1712.11
5 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.89 | 710.42 | 2053.11
6 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.47 | 705.39 | 331.53
7 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.579 | 5547.85 | 3212.21
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:挂钢丝网 (2)找平层砂浆厚度、配合比:墙面10mm厚1:3砂浆抹灰 | m2 | 120.28 | 46.75 | 5623.09
超市
9 | 011406001175 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原板底 (2)腻子种类、遍数:腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色乳胶漆一底两面 | m2 | 24.87 | 45.98 | 1143.52
10 | 011302001134 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)基层材料种类、规格:18mm细木工板 (3)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 (4)压条材料种类、规格: (5)40*40角铁转换层 | m2 | 58.63 | 337.78 | 19804.04
11 | 011302001135 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)基层材料种类、规格:18mm细木工板 (3)面层材料品种、规格:3厚实木面皮木饰面板、定制暗纹图案布艺（选样） (4)40*40角铁转换层 | m2 | 27.73 | 620.75 | 17213.4
12 | 011406001194 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆（一底两面） | m2 | 71.98 | 57.35 | 4128.05
13 | 010606012001 | 钢支架 | (1)钢架加固，加固射灯 (2)40*40*3镀锌方管支架 | t | 0.062 | 11862.88 | 735.5
14 | 011105006058 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝古铜不锈钢踢脚（内凹） | m | 11.65 | 42.7 | 497.46
15 | 011406001195 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 29.71 | 53.03 | 1575.52
16 | 01B223 | 定制30mm实木层架（1800*30） | (1)定制30mm实木层架（1800*30） | 个 | 1 | 470 | 470
17 | 011508002001 | 吸塑字 | (1)定制迷你发光字 LOGO 2400*450mm (2)“高速茉莉咖啡"450高 | 套 | 1 | 4368.99 | 4368.99
18 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)1.2厚60*120黑钛拉丝不锈钢边框 (2)玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃饰面 | m2 | 43.65 | 383.18 | 16725.81
19 | 011210002001 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:40*40*3镀锌方管支架 (2)隔板材料品种、规格、颜色:古铜拉丝不锈钢热转印隔断 | m2 | 7.78 | 1073.63 | 8352.84
20 | 011205001007 | 石材柱面 | (1)安装方式:专用胶水点挂 (2)面层材料品种、规格、颜色:18厚细木工板基层、60*240*10闽南红色劈开砖、20厚大理石饰面 | m2 | 59.04 | 486.11 | 28699.93
21 | 011501018003 | 超市门楣 | (1)超市门楣 (2)材料种类、规格:40*40木龙骨支架，1.2厚拉丝古铜不锈钢饰面，1.2厚拉丝古铜不锈钢定制花格，18mm细木工板基层，木龙骨及基层板刷防火涂料两遍、LED发光灯箱透光板 | m | 11.65 | 1926.72 | 22446.29
22 | 011501011005 | 矮柜 | (1)茉莉咖啡吧台(全屋定制） (2)台柜规格:0.9*0.8（高*宽） (3)材料种类、规格:18厚阻燃板基层，18mm厚鱼肚白大理石台面，50宽1.2mm拉丝古铜不锈钢踢脚线，正面3厚金属覆膜木纹铝板，定制迷你发光字LOGO 1500*400mm (4)五金种类、规格:含五金 | m | 9 | 2904.56 | 26141.04
23 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)框材质:60*120黑钛不锈钢边框 (2)玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃、1.2厚30*1200黑钛不锈钢圆管门把手、地弹簧 | m2 | 3.72 | 1036.9 | 3857.27
24 | 01B225 | 消防栓钢骨架隐形门 | (1)消防栓钢骨架隐形门 (2)含骨架及五金配件 | 樘 | 1 | 1013.64 | 1013.64
25 | 030413002036 | 凿(压)槽 | (1)地面开槽 | m | 11.7 | 41.75 | 488.48
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800瓷砖地面修复 | m2 | 9.36 | 253.2 | 2369.95
27 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)800*800瓷砖地面拆除 | m2 | 9.36 | 10.59 | 99.12
28 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 0.36 | 39.14 | 14.09
安装工程
电气工程
29 | 030404017013 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 配电箱 1ALdm2 | 台 | 1 | 3358.28 | 3358.28
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 2 | 322.06 | 644.12
31 | 030411001033 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 99.1 | 18.55 | 1838.31
32 | 030411001034 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 27.3 | 20.28 | 553.64
33 | 031002001006 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 16.25 | 18.23 | 296.24
34 | 030411001035 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 177.2 | 13.06 | 2314.23
35 | 030411001036 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 3.7 | 15.79 | 58.42
36 | 030411001039 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 67 | 46.86 | 3139.62
37 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 | 7.17 | 71.7
38 | 030411006013 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 67 | 6.12 | 410.04
39 | 030411006014 | 接线盒 | (1)开关盒 | 个 | 36 | 6.29 | 226.44
40 | 030413002007 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 115.3 | 24.33 | 2805.25
41 | 030413002008 | 凿(压)槽 地面开槽 | (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 65.62 | 51.57 | 3384.02
42 | 030411004018 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1054.66 | 4.42 | 4661.6
43 | 030411004019 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 331.2 | 5.72 | 1894.46
44 | 030404034008 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 1 | 23.07 | 23.07
45 | 030404034009 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 三联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 2 | 28.03 | 56.06
46 | 030404034010 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 四联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 1 | 34.4 | 34.4
47 | 030404034011 | 照明开关 | (1)集中空调开关、请勿打扰装置安装(风扇调速开关) | 个 | 2 | 43.44 | 86.88
48 | 030404034012 | 照明开关 | (1)控制器(风机盘管温控器) | 个 | 2 | 207.16 | 414.32
49 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 2 | 648.94 | 1297.88
50 | 030404035007 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 29 | 24.86 | 720.94
51 | 030404035011 | 插座 | (1)普通插座安装 单相开水器插座/250V/16A | 个 | 1 | 33.63 | 33.63
52 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 45.5 | 91.73 | 4173.72
53 | 030412005041 | 荧光灯 | (1)名称:吊顶线性灯（4.5m) | 套 | 1 | 275.66 | 275.66
54 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 22 | 111.61 | 2455.42
55 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)LED装饰吊灯1 | 套 | 6 | 2406.7 | 14440.2
56 | 030412004027 | 装饰灯 | (1)轨道射灯 | 套 | 6 | 239.87 | 1439.22
57 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:空调移位 | 台/组 | 2 | 365.25 | 730.5
弱电工程
58 | 030411005003 | 接线箱 | (1)接线箱安装 弱电接线箱 | 个 | 1 | 1739.24 | 1739.24
59 | 030411001043 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 8.16 | 18.55 | 151.37
60 | 030411001044 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 11.9 | 20.28 | 241.33
61 | 030411001045 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 10 | 13.06 | 130.6
62 | 030411001046 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 14.1 | 15.79 | 222.64
63 | 030411001047 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 3 | 46.86 | 140.58
64 | 031002001007 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 2.63 | 21.11 | 55.52
65 | 030413002009 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 29.6 | 24.33 | 720.17
66 | 030413002010 | 凿(压)槽 地面开槽 | (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 4.38 | 51.57 | 225.88
67 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 68.9 | 5.56 | 383.08
68 | 030411004044 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV-2×1.5 | m | 28 | 9.33 | 261.24
69 | 030411006005 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 | 7.17 | 28.68
70 | 030502012001 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信息插座 电话+宽带插座 | 个/块 | 1 | 65.26 | 65.26
71 | 030501009001 | 路由器 | (1)无线设备 无线AP | 台/套 | 1 | 1527.87 | 1527.87
72 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像设备 (2)类别:半球型摄像机 (3)安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 2 | 781.31 | 1562.62
73 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 5 | 12.99 | 64.95
给水系统
74 | 031001006011 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 11.5 | 30.12 | 346.38
75 | 031001006013 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 6.47 | 41.26 | 266.95
76 | 031001006014 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 10.94 | 51.11 | 559.14
77 | 031003013001 | 水表 | (1)法兰水表组成安装 水表组 带一个闸阀 DN40 | 组/个 | 1 | 1615.86 | 1615.86
78 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN15 | 个/组 | 4 | 148.25 | 593
79 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内1m深) | m | 11.4 | 69.63 | 793.78
排水系统
80 | 031001006015 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接连接)DN200 | m | 3.07 | 126.04 | 386.94
81 | 031001006016 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接连接)DN100 | m | 21.2 | 58.88 | 1248.26
82 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 3 | 111.9 | 335.7
83 | 010101007007 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) | m | 13.7 | 74.96 | 1026.95
84 | 010101007008 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 3.07 | 85.65 | 262.95
消防喷淋
85 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)原上喷头改下喷头 (2)材质、型号、规格:喷头DN25 | 个 | 11 | 53.47 | 588.17
86 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 25 | 78.25 | 1956.25
87 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 36 | 52.96 | 1906.56
88 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 36.85 | 68.86 | 2537.49
89 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 42.35 | 43.85 | 1857.05
一层驿佳购
装修工程
砌筑工程
90 | 011210006021 | 其他隔断 | (1)新砌墙体 (2)C75系列轻钢龙骨，竖向@600，横向@1000 (3)墙厚120mm (4)双面封18厘阻燃板，6厚硅酸钙板 (5)内填充防火吸音棉 (6)砌至楼板或梁底 | m2 | 118.09 | 366.38 | 43265.81
驿佳购
91 | 011302001114 | 天棚吊顶 | (1)40*40角铁转换层 (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格600mm×600mm 平面) (3)面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 | m2 | 56.14 | 264.91 | 14872.05
92 | 011406001176 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原板底 (2)腻子种类、遍数:腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:灰色无机涂料 | m2 | 346.38 | 45.98 | 15926.55
93 | 011302001112 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)基层材料种类、规格:15mm基层板 (3)面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 (4)压条材料种类、规格: (5)40*40角铁转换层 | m2 | 159.7 | 293.66 | 46897.5
94 | 011302001135 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)基层材料种类、规格:18mm细木工板 (3)面层材料品种、规格:3厚实木面皮木饰面板、定制暗纹图案布艺（选样） (4)40*40角铁转换层 | m2 | 67.15 | 620.75 | 41683.36
95 | 011302001138 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)基层材料种类、规格:18mm细木工板 | m2 | 7.63 | 496.7 | 3789.82
96 | 011302001115 | 天棚吊顶 | (1)50*50轻钢龙骨系列 (2)18厚细木工板 (3)面层材料品种、规格:面竹纹画、（内藏透光膜灯箱、灯箱铝制底板） (4)40*40角铁转换层 | m2 | 26.14 | 822.68 | 21504.86
97 | 011502002001 | 木质装饰线 | (1)40*20实木条 | m | 40.82 | 39.58 | 1615.66
98 | 011502002002 | 木质装饰线 | (1)20*10实木条 | m | 100.8 | 24.46 | 2465.57
99 | 011302001137 | 天棚吊顶 | (1)50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:5+5夹娟纱玻璃（娟纱清明上河图案）转角热弯处理 (3)上下不锈钢收口 (4)40*40角铁转换层 | m2 | 34.85 | 1466.61 | 51111.36
100 | 010606012001 | 钢支架 | (1)钢架加固，加固射灯 (2)40*40*3镀锌方管支架 | t | 0.75 | 11862.88 | 8897.16
101 | 011304002001 | 白色铝合金风口百叶 | (1)白色铝合金风口百叶 | m | 58 | 229.66 | 13320.28
102 | 011406001152 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍 | m2 | 206.01 | 57.35 | 11814.67
103 | 011304001003 | 灯带槽 | (1)18厚细木工板基层、6厚硅酸钙板 | m2 | 46.31 | 203.12 | 9406.49
104 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙面面砖 (2)仿大理石柔光面瓷砖饰面400mm*800mm | m2 | 32.02 | 203.69 | 6522.15
105 | 011105006059 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:12厘阻燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛拉丝不锈钢踢脚 | m | 59.45 | 42.7 | 2538.52
106 | 011406001172 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆（一底两面） | m2 | 197.04 | 49.47 | 9747.57
107 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:40*60*3镀锌方管支架、18厚细木工板 (2)隔板材料品种、规格、颜色:1.2厚拉丝古铜不锈钢隔断 | m2 | 4.84 | 1077.36 | 5214.42
108 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)40*40*3镀锌方管支架、幕墙背后封一层3厚白色铝塑板 (2)18厚阻燃板 (3)6厚硅酸钙板封板 | m2 | 18.98 | 340.77 | 6467.81
109 | 011205001008 | 石材柱面 | (1)1100*1100 (2)干挂石材 (3)400*800陶板 | m2 | 64.1 | 1261.19 | 80842.28
110 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 |  | t | 0.962 | 32944.78 | 31692.88
111 | 01B227 | 电子水牌广告机 | (1)电子水牌广告机 (2)980*2470 两面，65寸 | 台 | 10 | 10136.35 | 101363.5
112 | 01B228 | 电子水牌广告机 | (1)电子水牌广告机 (2)1100*2470 两面 75寸 | 台 | 2 | 15502.65 | 31005.3
113 | 011210002003 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:40*40*3镀锌方管支架 (2)隔板材料品种、规格、颜色:古铜拉丝不锈钢热转印隔断 | m2 | 10.61 | 1000.33 | 10613.5
114 | 011210002004 | 金属隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:装饰矮隔断 (2)隔板材料品种、规格、颜色:定制古铜拉丝不锈钢隔断（150mm厚，多面双层造型） | m2 | 24.48 | 858.61 | 21018.77
115 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘细木工板（防潮阻燃处理） (2)面层材料品种、规格、颜色:米色暗纹硬包饰面 | m2 | 4.62 | 570.48 | 2635.62
116 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18厘细木工板（防潮阻燃处理） (2)面层材料品种、规格、颜色:古铜拉丝不锈钢麟纹饰面、1.2厚古铜拉丝不锈钢饰面 | m2 | 1.62 | 992.17 | 1607.32
117 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 (2)基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:8厚烤漆玻璃饰面、1.2厚拉丝古铜不锈钢饰面（雕刻广告字） | m2 | 14.63 | 464.51 | 6795.78
118 | 011501018004 | 门楣 | (1)吊顶门楣造型 (2)材料种类、规格:40*40木龙骨支架，1.2厚拉丝古铜不锈钢饰面，1.2厚拉丝古铜不锈钢定制花格，18mm细木工板基层，木龙骨及基层板刷防火涂料两遍、LED发光灯箱透光板 | m | 32.95 | 2104.74 | 69351.18
119 | 011207001013 | 吊楣 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60木龙骨骨架（防潮阻燃处理） (2)基层材料种类、规格:18厚细木工板（防潮阻燃处理） (3)面层材料品种、规格、颜色:定制画布饰面（定制清明上河图图案） | m | 40.54 | 363.23 | 14725.34
120 | 011207001012 | 卷帘门上方吊楣 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60木龙骨骨架（防潮阻燃处理）/L50*50角钢@600支架 (2)基层材料种类、规格:18厚细木工板（防潮阻燃处理） (3)面层材料品种、规格、颜色:6厚硅酸钙板/定制画布饰面（定制清明上河图图案） | m | 58 | 425.01 | 24650.58
121 | 011207001014 | 入口上方吊楣 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:25*25*3热镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:18厚细木工板（防潮阻燃处理） (3)面层材料品种、规格、颜色:2.0厚枪灰色铝单板、20厚大理石饰面（干挂）、沿街这一面加装一面30mm枪灰色铝单板 | m | 10.9 | 1384.84 | 15094.76
122 | 011508002004 | 吸塑字 | (1)定制迷你发光字 LOGO 1500*400mm (2)高速茉莉咖啡 | 套 | 1 | 2562.34 | 2562.34
123 | 011501014001 | 吧台 | (1)奶茶、咖啡、烘培区吧台 (2)台柜规格:0.9*0.6（高*宽） (3)材料种类、规格:18厚细木工板基层，3mm金属覆膜木纹铝板饰面、20mm厚鱼肚白大理石台面，60宽1.2mm灰色拉丝不锈钢踢脚线 (4)五金种类、规格:含五金 | m | 6.13 | 2062.34 | 12642.14
124 | 011501014004 | 收银台、一线工作台 | (1)收银台、一线工作台 (2)台柜规格:0.8*0.6（高*宽） (3)材料种类、规格:18厚细木工板基层，18mm厚鱼肚白大理石饰面、18mm厚鱼肚白大理石台面，100宽1.2mm厚拉丝古铜不锈钢踢脚线、3mm金属覆膜木纹铝板柜门 (4)五金种类、规格:含五金 | m | 6.2 | 2095.23 | 12990.43
125 | 01B224 | 仿真罗汉松盆栽 | (1)仿真罗汉松盆栽 | 棵 | 2 | 1880 | 3760
126 | 011501011006 | 矮柜 | (1)实木矮柜（700*350*320） | 个 | 2 | 2742.77 | 5485.54
127 | 080802013001 | 休闲区桌椅 | (1)名称:休闲区桌椅6000*1200 | 套 | 1 | 11403.8 | 11403.8
128 | 080802013002 | 品茶区茶座椅 | (1)名称:品茶区茶座椅3500*900 | 套 | 1 | 9231.65 | 9231.65
129 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:1.25×2.45m (2)材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 1 | 3345.45 | 3345.45
130 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门材质:电动水晶卷帘门 (2)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置) | m2 | 185.6 | 578.94 | 107451.26
131 | 010801002001 | 木作隐形门 | (1)门代号及洞口尺寸:0.7×2.1m | 樘 | 1 | 1816.63 | 1816.63
132 | 01B226 | 原建筑玻璃贴磨砂纸 |  | m2 | 30.08 | 59.62 | 1793.37
133 | 01B225 | 消防栓钢骨架隐形门 | (1)消防栓钢骨架隐形门 (2)含骨架及五金配件 | 樘 | 4 | 1013.64 | 4054.56
134 | 030413002036 | 凿(压)槽 | (1)地面开槽 | m | 19.86 | 41.75 | 829.16
135 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)700*1500瓷砖地面修复 | m2 | 22.34 | 334.59 | 7474.74
136 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)800*800瓷砖地面拆除 | m2 | 22.34 | 10.59 | 236.58
137 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 0.85 | 39.14 | 33.27
安装工程
电气工程
138 | 030404017031 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 配电箱 1ALdm1 | 台 | 1 | 4047.56 | 4047.56
139 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 322.06 | 322.06
140 | 030411001108 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 599.12 | 18.55 | 11113.68
141 | 030411001109 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 83.1 | 20.28 | 1685.27
142 | 031002001023 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 77.06 | 18.73 | 1443.33
143 | 030411001110 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 492.01 | 13.06 | 6425.65
144 | 030411001112 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 277 | 46.86 | 12980.22
145 | 030411006019 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 15 | 7.17 | 107.55
146 | 030411006020 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 274 | 6.12 | 1676.88
147 | 030411006021 | 接线盒 | (1)开关盒 | 个 | 83 | 6.29 | 522.07
148 | 030413002029 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 268.96 | 24.33 | 6543.8
149 | 030413002030 | 凿(压)槽 地面开槽 | (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 223.05 | 51.57 | 11502.69
150 | 030411004048 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 3942.53 | 4.42 | 17425.98
151 | 030411004049 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 777.96 | 5.72 | 4449.93
152 | 030404034030 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 1 | 23.07 | 23.07
153 | 030404034035 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 3 | 23.07 | 69.21
154 | 030404034036 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 三联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 1 | 28.03 | 28.03
155 | 030404034037 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 四联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 4 | 34.4 | 137.6
156 | 030404034033 | 照明开关 | (1)集中空调开关、请勿打扰装置安装(风扇调速开关) | 个 | 3 | 43.44 | 130.32
157 | 030404034034 | 照明开关 | (1)控制器(风机盘管温 | 个 | 3 | 207.16 | 621.48
158 | 030404033003 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 12 | 648.94 | 7787.28
159 | 030404035027 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 65 | 24.86 | 1615.9
160 | 030404035028 | 插座 | (1)普通插座安装 单相开水器插座/250V/16A | 个 | 1 | 33.63 | 33.63
161 | 030404035029 | 插座 | (1)普通插座安装 地面插座(带防水)/250V/10A | 个 | 2 | 210.39 | 420.78
162 | 030412005020 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯管 | m | 136.5 | 86.89 | 11860.49
163 | 030412004030 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 54 | 111.61 | 6026.94
164 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)LED装饰吊灯2 | 套 | 20 | 2370.57 | 47411.4
165 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)LED装饰吊灯2 | 套 | 6 | 1828.57 | 10971.42
166 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)LED装饰吊灯1 | 套 | 3 | 2406.7 | 7220.1
167 | 030412004031 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 射灯 | 套 | 3 | 115.92 | 347.76
168 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)荧光灯具安装 LED 平板灯 600*600 | 套 | 14 | 292.36 | 4093.04
169 | 030412005025 | 荧光灯 | (1)LED软膜灯箱图案定制 | 套 | 2 | 4815.58 | 9631.16
170 | 030412004054 | 装饰灯 | (1)轨道射灯 | 套 | 85 | 239.87 | 20388.95
171 | 030412005041 | 荧光灯 | (1)名称:吊顶线性灯（7m) | 套 | 1 | 480.42 | 480.42
172 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 100 | 63.22 | 6322
173 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*356mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 100 | 181.33 | 18133
174 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 | 100.12 | 600.72
175 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*35mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 182.24 | 364.48
应急照明
176 | 030411001121 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 66 | 18.55 | 1224.3
177 | 030411001122 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 18.53 | 13.06 | 242
178 | 030411001123 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 8 | 46.86 | 374.88
179 | 031002001025 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 8.37 | 17.69 | 148.07
180 | 030411004051 | 配线 | (1)管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 253.2 | 7.02 | 1777.46
181 | 030413002035 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 18.53 | 24.33 | 450.83
182 | 030411006023 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 | 7.17 | 71.7
183 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)集中电源疏散照明灯 | 套 | 8 | 209.35 | 1674.8
184 | 030412004038 | 装饰灯 | (1)疏散出口标志灯 | 套 | 2 | 125.04 | 250.08
弱电工程
185 | 030411005004 | 接线箱 | (1)接线箱安装 弱电接线箱 | 个 | 1 | 1739.24 | 1739.24
186 | 030411001113 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 33.45 | 18.55 | 620.5
187 | 030411001114 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 71.52 | 20.28 | 1450.43
188 | 030411001115 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 11 | 13.06 | 143.66
189 | 030411001116 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 46.5 | 15.79 | 734.24
190 | 030411001117 | 配管 | (1)金属软管敷设 DN20 | m | 13.22 | 46.86 | 619.49
191 | 031002001024 | 管道支架 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 13.83 | 18.73 | 259.04
192 | 030413002031 | 凿(压)槽 墙面开槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 66.7 | 24.33 | 1622.81
193 | 030413002032 | 凿(压)槽 地面开槽 | (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 4.02 | 51.57 | 207.31
194 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 199.91 | 5.56 | 1111.5
195 | 030411004050 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV-2×1.5 | m | 118.02 | 9.33 | 1101.13
196 | 030411006022 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 | 7.17 | 71.7
197 | 030502012006 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信息插座 电话+宽带插座 | 个/块 | 1 | 65.26 | 65.26
198 | 030501009003 | 路由器 | (1)无线设备 无线AP | 台/套 | 2 | 1527.87 | 3055.74
199 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像设备 (2)类别:半球型摄像机 (3)安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 3 | 781.31 | 2343.93
200 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 11 | 12.99 | 142.89
给水系统
201 | 031001006050 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 4.6 | 30.12 | 138.55
202 | 031001006051 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 8.14 | 41.26 | 335.86
203 | 031001006052 | 塑料管 | (1)室内PP-R给水管(热熔连接) DN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) | m | 15.87 | 51.11 | 811.12
204 | 031003013003 | 水表 | (1)法兰水表组成安装 | 组/个 | 1 | 1615.86 | 1615.86
205 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | (1)水龙头 DN15 | 个/组 | 2 | 148.25 | 296.5
206 | 010101007020 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内1m深) | m | 20.01 | 69.63 | 1393.3
排水系统
207 | 031001006053 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接连接)DN200 | m | 6.19 | 126.04 | 780.19
208 | 031001006054 | 塑料管 | (1)室内UPVC塑料排水管(粘接连接)DN100 | m | 15.09 | 58.88 | 888.5
209 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径100mm以内 带存水弯) | 个/组 | 2 | 111.9 | 223.8
210 | 010101007021 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) | m | 11.09 | 74.96 | 831.31
211 | 010101007022 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径200mm以内1m深) | m | 6.19 | 85.65 | 530.17
防排烟系统
212 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格: 长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:法兰 | m2 | 28.6 | 147.69 | 4223.93
213 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 6 | 175.23 | 1051.38
消防喷淋
214 | 030901003004 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)原上喷头改下喷头 (2)材质、型号、规格:喷头DN25 | 个 | 66 | 53.47 | 3529.02
215 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 85.5 | 78.25 | 6690.38
216 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 85 | 52.96 | 4501.6
217 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 74.65 | 68.86 | 5140.4
218 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 169.6 | 43.85 | 7436.96
219 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 108.43 | 52.96 | 5742.45
负一层商业通道
装修工程
商业通道装饰
220 | 011302001122 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 | m2 | 263 | 170.57 | 44859.91
221 | 011406001182 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原板底 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色无机涂料 | m2 | 388.8 | 45.98 | 17877.02
222 | 011302001124 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:1.0厚转印木纹铝板 | m2 | 30.72 | 533.62 | 16392.81
223 | 011302001123 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:1mm厚木纹铝方通30mm*10mm@100mm | m2 | 224.38 | 278 | 62377.64
224 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)双层9厚硅酸钙板灯槽 | m2 | 90.09 | 182.08 | 16403.59
225 | 011406001183 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 353.09 | 57.35 | 20249.71
226 | 011505006001 | 定制刺桐花装饰吊件 | (1)材料品种、规格、颜色:定制刺桐花装饰吊件 | m2 | 112.58 | 481.78 | 54238.79
227 | 011505006002 | 装饰斗笠吊件 | (1)材料品种、规格、颜色:装饰斗笠吊件 | 个 | 16 | 596.25 | 9540
228 | 011205001007 | 石材柱面 | (1)安装方式:AB胶点挂 (2)面层材料品种、规格、颜色:18厚细木工板基层、60*240*10闽南红色劈开砖、20厚大理石饰面 (3)缝宽、嵌缝材料种类:10*10mm工艺凹槽 (4)50*50钢构基层 | m2 | 178.82 | 486.13 | 86929.77
229 | 011406001196 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板面 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 23.43 | 53.03 | 1242.49
230 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*80*5镀锌方管支架 (2)基层材料种类、规格:6厘硅酸钙板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:400高20厚大理石 | m2 | 26.27 | 202.48 | 5319.15
安装工程
电气工程
231 | 030411001136 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 626.14 | 13.06 | 8177.39
232 | 030411006028 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 32 | 7.17 | 229.44
233 | 030411006029 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 138 | 6.12 | 844.56
234 | 030411006030 | 接线盒 | (1)开关盒 | 个 | 6 | 6.29 | 37.74
235 | 030411004055 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1893.42 | 4.42 | 8368.92
236 | 030404034048 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 单联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 5 | 19.79 | 98.95
237 | 030404034043 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 1 | 23.07 | 23.07
238 | 030404035032 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 4 | 24.86 | 99.44
239 | 030412005031 | 荧光灯 | (1)艺术吊灯 | 套 | 16 | 3996.56 | 63944.96
240 | 030412005029 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 198.88 | 91.73 | 18243.26
241 | 030412005030 | 荧光灯 | (1)双眼斗胆灯 | 套 | 48 | 192.64 | 9246.72
242 | 030412004041 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 72 | 111.61 | 8035.92
243 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 800 | 25.46 | 20368
244 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 300 | 33.55 | 10065
245 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*2.5mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 | 100.12 | 1601.92
246 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*4mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 | 100.12 | 600.72
应急照明
247 | 030411001141 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 132.7 | 13.06 | 1733.06
248 | 030411004057 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZBN- RYJS-2×2.5 | m | 305.4 | 10.11 | 3087.59
249 | 030411006031 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 6 | 7.17 | 43.02
250 | 030412004047 | 装饰灯 | (1)消防应急照明灯具-吸顶 10W | 套 | 8 | 130.97 | 1047.76
251 | 030412004046 | 装饰灯 | (1)消防应急标志灯具-安全出口标志灯 1W | 套 | 8 | 98.54 | 788.32
一层商业通道
装修工程
商业通道装饰
252 | 011302001131 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板 | m2 | 79.65 | 170.57 | 13585.9
253 | 011302001140 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板 (3)10*10金属A嵌条 | m2 | 347.8 | 178.34 | 62026.65
254 | 011302001139 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列（平面） (2)面层材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板 | m2 | 70.75 | 158.49 | 11213.17
255 | 011406001191 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:原板底 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色无机涂料 | m2 | 131.1 | 45.98 | 6027.98
256 | 011302001132 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:1.0厚转印木纹铝板 | m2 | 4.88 | 533.62 | 2604.07
257 | 011302001133 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:50*50轻钢龙骨系列 (2)面层材料品种、规格:1mm厚木纹铝方通30mm*10mm@100mm | m2 | 60.35 | 278 | 16777.3
258 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)双层9厚硅酸钙板灯槽 | m2 | 42.25 | 182.08 | 7692.88
259 | 011304002002 | 风口 | (1)3070*250通长铝合金风口 | 个 | 30 | 523.92 | 15717.6
260 | 011304002003 | 风口 | (1)2600*250通长铝合金风口 | 个 | 12 | 461.31 | 5535.72
261 | 011304003001 | 天棚开孔 |  | 个（m） | 48 | 10.36 | 497.28
262 | 011406001192 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:硅酸钙板 (2)腻子种类、遍数:腻子三遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 474.9 | 57.35 | 27235.52
263 | 011505006007 | 定制刺桐花装饰吊件 | (1)材料品种、规格、颜色:定制刺桐花装饰吊件 | m2 | 28.49 | 481.78 | 13725.91
264 | 011505006008 | 装饰斗笠吊件 | (1)材料品种、规格、颜色:装饰斗笠吊件 | 个 | 8 | 596.25 | 4770
265 | 011205001007 | 石材柱面 | (1)安装方式:专用胶水点挂 (2)面层材料品种、规格、颜色:18厚细木工板基层、60*240*10闽南红色劈开砖、20厚大理石饰面 (3)缝宽、嵌缝材料种类:10*10mm工艺凹槽 | m2 | 65.8 | 486.12 | 31986.7
266 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门材质:电动水晶卷帘门 (2)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置) | m2 | 240 | 501.7 | 120408
安装工程
电气工程
267 | 030411001144 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 399.65 | 13.06 | 5219.43
268 | 030411006036 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 | 7.17 | 71.7
269 | 030411006037 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 122 | 6.12 | 746.64
270 | 030411006038 | 接线盒 | (1)开关盒 | 个 | 9 | 6.29 | 56.61
271 | 030411004060 | 配线 | (1)管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1115 | 4.42 | 4928.3
272 | 030404034051 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 单联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 3 | 19.79 | 59.37
273 | 030404034052 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装 双联单控翘板暗开关/250V/10A | 个 | 6 | 23.07 | 138.42
274 | 030404035033 | 插座 | (1)普通插座安装 单相普通插座/250V/10A | 个 | 4 | 24.86 | 99.44
275 | 030412005035 | 荧光灯 | (1)艺术吊灯 | 套 | 8 | 3996.56 | 31972.48
276 | 030412005036 | 荧光灯 | (1)荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 93.27 | 91.73 | 8555.66
277 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)双眼斗胆灯 | 套 | 16 | 192.64 | 3082.24
278 | 030412004051 | 装饰灯 | (1)点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 71 | 111.61 | 7924.31
279 | 030412005039 | 荧光灯 | (1)荧光灯具安装 成品20*20*2600线性灯 | 套 | 11 | 238.91 | 2628.01
280 | 030412005040 | 荧光灯 | (1)荧光灯具安装 成品20*20*3070线性灯 | 套 | 30 | 269.02 | 8070.6
应急照明
281 | 030411001145 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 122 | 13.06 | 1593.32
282 | 030411004061 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZBN- RYJS-2×2.5 | m | 292 | 10.11 | 2952.12
283 | 030411006039 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 | 7.17 | 28.68
284 | 030412004052 | 装饰灯 | (1)消防应急照明灯具-吸顶 10W | 套 | 5 | 130.97 | 654.85
285 | 030412004053 | 装饰灯 | (1)消防应急标志灯具-安全出口标志灯 1W | 套 | 2 | 98.54 | 197.08
防排烟系统
286 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格: 长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 (7)接口形式:法兰 | m2 | 6.46 | 147.69 | 954.08
287 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000*200 (2)名称:单层百叶风口 | 个 | 3 | 175.23 | 525.69
消防喷淋
288 | 030901003005 | 水喷淋(雾）喷头 | (1)原上喷头改下喷头 (2)材质、型号、规格:喷头DN25 | 个 | 24 | 53.47 | 1283.28
289 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 75.5 | 78.25 | 5907.88
290 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 15 | 52.96 | 794.4
291 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.65 | 68.86 | 1008.8
单项工程
房屋建筑与装饰工程
新建工程
292 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块 A3.5 (2)内墙、5.5m高 (3)专用砂浆 | m3 | 19.004 | 642.96 | 12218.81
293 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)1.9m | m3 | 20.9 | 18.42 | 384.98
294 | 010503004001 | 圈梁 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C20 | m3 | 1.14 | 699.91 | 797.9
地面工程
开放式厨房
295 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜防水 (2)1.5厚 | m2 | 101.584 | 56.42 | 5731.37
296 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 101.584 | 30.3 | 3078
297 | 010404001001 | 垫层 | (1)陶粒垫层200mm高 | m3 | 17.624 | 320.77 | 5653.25
298 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)50厚细石混凝土找平层 | m2 | 101.584 | 46.32 | 4705.37
299 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜防水 (2)1.5厚 | m2 | 101.584 | 56.42 | 5731.37
300 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)、素水泥浆结合层一道 (2)600*600防滑地砖 (3)面层打腊处理 | m2 | 101.584 | 179.12 | 18195.73
301 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)厨房明沟 (2)200*300mm (3)不锈钢漏层盖板 | m | 33.66 | 747.92 | 25174.99
餐厅及包厢
302 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 102.038 | 30.3 | 3091.75
303 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 102.038 | 30.3 | 3091.75
304 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)、素水泥浆结合层一道 (2)600*520六角陶瓷红砖 (3)美缝处理 (4)面层打腊处理 | m2 | 88.35 | 283.07 | 25009.23
305 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)、素水泥浆结合层一道 (2)石材选样地面 (3)防污防潮剂做防污及六面防渗透处理 | m2 | 12.102 | 398.43 | 4821.8
306 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)、素水泥浆结合层一道 (2)石材选样地面 (3)防污防潮剂做防污及六面防渗透处理 | m2 | 1.586 | 437.95 | 694.59
天棚工程
307 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)天棚混凝土面 (2)9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压光 | m2 | 625.044 | 33.56 | 20976.48
308 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶 (2)混凝土基层 (3)满刮腻子两遍 (4)黑色乳胶漆一底两面 | m2 | 625.044 | 42.21 | 26383.11
309 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)镀锌龙骨转换层 (2)600*600u型轻钢龙骨 (3)18厘细木工板侧板，防火涂料二遍 (4)6厚硅酸钙板面 | m2 | 28.7 | 295.81 | 8489.75
310 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)吊顶 (2)硅酸钙板面 (3)满刮腻子两遍 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 34.042 | 42.21 | 1436.91
311 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)18厘细木工板，防火涂料二遍 (2)6厚硅酸钙板面 | m2 | 4.007 | 465.21 | 1864.1
312 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)灯带 (2)硅酸钙板面 (3)满刮腻子两遍 (4)白色乳胶漆一底两面 | m2 | 4.007 | 42.21 | 169.14
313 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)灯光孔 | 个（m） | 4 | 8.3 | 33.2
墙面工程
314 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面 (2)6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 522.583 | 34.68 | 18123.18
315 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙 (2)砖墙面 (3)满刮腻子两遍 (4)黑色、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 522.583 | 37.88 | 19795.44
316 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)矩形 (2)6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 49.761 | 44.13 | 2195.95
317 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱 (2)满刮腻子两遍 (3)黑色、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 49.761 | 42.44 | 2111.86
318 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面 (2)6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 106.273 | 34.68 | 3685.55
319 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)内墙 (2)3~4厚水泥胶结合层 (3)陶瓷红砖 (4)美缝处理 (5)素刷水泥浆一道 | m2 | 106.273 | 233.4 | 24804.12
320 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)矩形 (2)6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 25.802 | 44.13 | 1138.64
321 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)矩形 (2)3~4厚水泥胶结合层 (3)陶瓷红砖 (4)美缝处理 (5)素刷水泥浆一道 | m2 | 25.802 | 295.7 | 7629.65
322 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)墙面涂膜防水 (2)1.5厚丶两遍 | m2 | 64.013 | 125.73 | 8048.35
323 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面 (2)6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 227.752 | 34.68 | 7898.44
324 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)内墙 (2)3~4厚水泥胶结合层 (3)400*800墙砖 (4)美缝处理 (5)素刷水泥浆一道 | m2 | 227.752 | 261.78 | 59620.92
325 | 011108003001 | 块料零星项目 | (1)墙面腰线 (2)3~4厚水泥胶结合层 (3)陶瓷花砖 (4)素刷水泥浆一道 | m2 | 8.292 | 292.29 | 2423.67
326 | 011205004001 | 石材梁面 | (1)干挂 (2)20厚磨光大理石 (3)防污防潮剂做防污及六面防渗透处理 | m2 | 18.162 | 577.56 | 10489.64
327 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | (1)石材镀锌钢骨架 | t | 0.363 | 11012.07 | 3997.38
328 | 01B001 | 取餐口吊楣 | (1)取餐口吊楣 (2)正面：9mm阻燃防腐夹板、9.5mm石膏板 (3)背面：10mm水泥板 (4)50*50*4镀锌方通 (5)10厚钢化玻璃隔断 | m | 10.895 | 650.69 | 7089.27
329 | 010507005001 | 压顶 | (1)栏杆石材压顶 (2)M5现拌混合砂浆 (3)防污防潮剂做防污及六面防渗透处理 | m3 | 0.952 | 3175.89 | 3023.45
330 | 010507005002 | 压顶 | (1)100*240mm (2)预拌非泵送普通混凝土 (3)c20 | m3 | 0.755 | 654.65 | 494.26
331 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢Φ8 | t | 0.161 | 6141.49 | 988.78
332 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋HRB400Φ14 | t | 0.01 | 5428.87 | 54.29
333 | 010403006001 | 石栏杆 | (1)瓶式栏杆 | m | 33.265 | 1271.68 | 42302.44
334 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)栏杆基座 (2)烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3)1：3水泥砂浆 | m3 | 1.888 | 804.62 | 1519.12
335 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | (1)陶瓦屋面 (2)9mm阻燃防腐夹板，18厘细木工板肋@=600mm（防火涂料二遍） (3)防腐木龙骨 | m2 | 76.387 | 408.89 | 31233.88
336 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)9mm阻燃防腐夹板 | m2 | 4.828 | 185.39 | 895.06
337 | 011501011001 | 矮柜 | (1)厨房矮柜 (2)生态板、大理石台面 | m2 | 8.708 | 2407.16 | 20961.55
338 | 011501011002 | 矮柜 | (1)餐厅矮柜 (2)生态板、大理石台面 | m2 | 6.728 | 2087.3 | 14043.35
339 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)1280*2200mm (2)成品复合木门（含门套） | 樘 | 2 | 3662.65 | 7325.3
340 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)乙级钢质防火门 | m2 | 8.8 | 542.02 | 4769.78
341 | 011615001001 | 开孔（打洞） | (1)传菜口墙体 (2)砌体墙 (3)直径536 | 个 | 3 | 143.11 | 429.33
342 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)6厚钢化玻璃 | m2 | 0.903 | 364.97 | 329.57
其他项目
343 | 01B002 | 造型门 | (1)A/EL-01造型门 (2)钢结构造型 (3)红砖饰面 (4)乳胶漆饰面 (5)详A/EL-01/A | 个 | 1 | 12163.62 | 12163.62
344 | 01B003 | 宋元海丝造型门1 | (1)宋元海丝造型门1 (2)陶瓦屋面 (3)钢结构造型 (4)乳胶漆饰面 (5)详EL-01/A | 个 | 1 | 30087.06 | 30087.06
345 | 01B004 | 驿坂巷子造型门 | (1)驿坂巷子造型门 (2)钢结构造型 (3)乳胶漆饰面 (4)详EL-01/A | 个 | 1 | 23253.97 | 23253.97
346 | 01B005 | 宋元海丝造型门2 | (1)宋元海丝造型门2 (2)陶瓦屋面 (3)钢结构造型 (4)乳胶漆饰面 (5)详EL-03/B | 个 | 1 | 47998.59 | 47998.59
347 | 01B006 | 小吃摊 | (1)成品小吃摊 (2)陶瓦屋面 (3)中式格花 (4)定制招牌 (5)φ110原木立柱 (6)钢结构造型 | 个 | 14 | 10136.35 | 141908.9
安装工程
电气工程
348 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:AL (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.4米 | 台 | 1 | 4066.29 | 4066.29
349 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:AL1 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.4米 | 台 | 1 | 3231.54 | 3231.54
350 | 030404017003 | 配电箱 | (1)规格:AL2 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.4米 | 台 | 1 | 2635.28 | 2635.28
351 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:开关独立控制箱 | 台 | 1 | 1378.54 | 1378.54
352 | 030411003001 | 桥架 | (1)规格:防火桥架200×100 (2)名称:桥架 (3)接地要求:防腐，接地，刷油 | m | 94.96 | 90.32 | 8576.79
353 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:桥架支架 | kg | 68.47 | 15.44 | 1057.18
354 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 21.5 | 46.93 | 1009
355 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 43 | 7.3 | 313.9
356 | 030404036001 | 其他电器 | (1)名称:空白面板 | 个/套/台/ | 43 | 3.63 | 156.09
357 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:70 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 2.77 | 31.98 | 88.58
358 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 127.95 | 13.24 | 1694.06
359 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 589.63 | 18.88 | 11132.21
360 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:明敷电气管道支架 | kg | 73.11 | 17.78 | 1299.9
361 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:配管刨沟、凿槽、堵抹恢复 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆填充 (5)混凝土标准:符合规范及设计要求 (6)划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 86.95 | 24.4 | 2121.58
362 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:管内配线 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 1518.81 | 4.5 | 6834.65
363 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)规格:4mm2 (3)名称:管内配线 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 845.82 | 5.58 | 4719.68
364 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 632.85 | 3.99 | 2525.07
365 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)规格:4mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 833.55 | 5.69 | 4742.9
366 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*25+1*16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 99.58 | 129.63 | 12908.56
367 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:4*25+1*16mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 | 184.92 | 739.68
368 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*356mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 80 | 181.34 | 14507.2
369 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:5*35mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)型号:WDZB-YJY (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 182.43 | 364.86
370 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:轨道射灯 LED10W (2)安装形式:轨道嵌入式 | 套 | 186 | 122.54 | 22792.44
371 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:滑轨 | 套 | 194.73 | 67.75 | 13192.96
372 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:吊灯LED10W (2)安装形式:吊杆式 | 套 | 124 | 236.68 | 29348.32
373 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:造型吊灯LED20W | 套 | 1 | 501.67 | 501.67
374 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)安装形式:嵌入式 | 套 | 225.557 | 64.21 | 14483.01
375 | 030404036002 | 其他电器 | (1)名称:灯带变压器 | 个/套/台/ | 15 | 62.79 | 941.85
376 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 3 | 18.33 | 54.99
377 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 27.78 | 27.78
378 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:五孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 54 | 21.79 | 1176.66
379 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:防水插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 13 | 37 | 481
380 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:地面插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 119.35 | 119.35
381 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 72 | 7.49 | 539.28
382 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 311 | 7.3 | 2270.3
383 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)型号:交流供电 (2)类型:综合 (3)名称:送配电装置系统 (4)电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 | 330.37 | 330.37
水卫工程
384 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒 | m | 2.33 | 44.5 | 103.69
385 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | m | 8.11 | 36.14 | 293.1
386 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒 | m | 8.68 | 29.93 | 259.79
387 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒 | m | 3.13 | 27.17 | 85.04
388 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:截止阀DN32 | 个 | 2 | 147.83 | 295.66
389 | 031003013001 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:水表LXS-25E | 组/个 | 1 | 121.65 | 121.65
390 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 | m | 3.69 | 49.2 | 181.55
391 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:水龙头DN15 | 个 | 6 | 33.94 | 203.64
392 | 031004019001 | 隔油器 | (1)类型:三级隔油池 | 个 | 2 | 1119.98 | 2239.96
393 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:50 (3)挖沟深度:0.6m (4)回填要求:人工夯实 | m | 25.94 | 43.1 | 1118.01
分部分项小计： | [6 empty] | 3311950.38
二、措施项目清单
单价措施项目清单
负一层超市
装修工程
拆除工程
砌筑工程
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砖墙 (2)搭设高度:3.6-6m | m2 | 62 | 11.27 | 698.74
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 48.11 | 83.98 | 4040.28
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 3.88 | 121 | 469.48
超市
4 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 92.5 | 11.65 | 1077.63
安装工程
电气工程
5 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1873.81 | 1873.81
弱电工程
6 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 58.95 | 58.95
给水系统
7 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 77.79 | 77.79
排水系统
8 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 105.97 | 105.97
消防喷淋
一层驿佳购
装修工程
砌筑工程
驿佳购
9 | 011701006056 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 655 | 11.65 | 7630.75
安装工程
电气工程
10 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2150.05 | 2150.05
应急照明
11 | 031301017037 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 87.59 | 87.59
弱电工程
12 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 169.18 | 169.18
给水系统
13 | 031301017035 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 108.87 | 108.87
排水系统
14 | 031301017036 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 97.27 | 97.27
防排烟系统
消防喷淋
负一层商业通道
装修工程
商业通道装饰
15 | 011701006057 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 487.83 | 11.65 | 5683.22
安装工程
电气工程
16 | 031301017042 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 546.71 | 546.71
应急照明
17 | 031301017043 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 56.96 | 56.96
一层商业通道
装修工程
商业通道装饰
18 | 011701006058 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:3.6-5.2m | m2 | 655 | 11.65 | 7630.75
安装工程
电气工程
19 | 031301017046 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 233.76 | 233.76
应急照明
20 | 031301017047 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 52.69 | 52.69
单项工程
房屋建筑与装饰工程
新建工程
21 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌体墙 (2)5.5m高 | m2 | 90.2 | 12 | 1082.4
22 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)300mm | m2 | 9.84 | 69.35 | 682.4
23 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)材料二次转运 (2)200m | 项 | 1 | 10149.03 | 10149.03
24 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1 | 5642.86 | 5642.86
地面工程
天棚工程
25 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)5.5m | m2 | 549.57 | 12.4 | 6814.67
墙面工程
26 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)压顶 | m2 | 6.293 | 76.78 | 483.18
安装工程
电气工程
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1347.52 | 1347.52
水卫工程
28 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 99.11 | 99.11
总价措施项目清单
|  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 18592 | 18592
|  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 3863 | 3663
|  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1 | 1211 | 1211
措施费小计： | [6 empty] | 82617.62
暂列金： |  |  |  | 项 | 1 | 338000 | 338000
合计： | [6 empty] | 3732568